竞争性磋商文件

采购项目编号：NFQYCG2024033

采购项目名称：全自动生化分析仪等检验仪器采购项目（第二次）

采购方式：竞争性磋商

采购人（章）：南方医科大学第七附属医院

日        期：2024年8月

目  录

第一部分  磋商邀请函	4

第二部分　采购项目内容	7

第三部分　供应商须知	17

第四部分　合同书格式	36

第五部分　响应文件格式	47

第一部分 磋商邀请函

全自动生化分析仪等检验仪器采购项目（第二次）

磋商邀请函

南方医科大学第七附属医院拟对全自动生化分析仪等检验仪器采购项目（第二次）进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目基本情况

项目编号：NFQYCG2024033

项目名称：全自动生化分析仪等检验仪器采购项目（第二次）

采购方式：竞争性磋商

采购项目内容及需求：全自动生化分析仪等检验仪器采购项目（第二次），详细需求请见磋商文件第二章采购项目内容。

1.响应供应商应具备以下规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.响应供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购人于响应截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供《关于资格的声明函》）

4.响应供应商为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械的，提供《医疗器械生产许可证》复印件；响应供应商为经营企业，所投产品为第三类医疗器械的，提供《医疗器械经营许可证》复印件。【如响应供应商所在地实施“一照通行”相关政策，其第二类医疗器械经营备案或第三类医疗器械经营许可事项以二维码形式集中反映在营业执照上的，应提供扫描二维码后反映的有效许可事项信息截图。（若国家、省、市或相关行政部门另有规定，则适用其规定，但响应供应商须同时提供相关政策文件及其能满足此条款的证明资料）。】

5.本项目不接受联合体投标。

二、获取磋商文件及报名

1.磋商文件在指定媒体网站自行下载，符合资格的成交人应当在2024年9月6日8时00分起至2024年9月12日 17时30分止（法定节假日除外）通过电子邮件方式报名。

2.报名资料：

2.1响应供应商有效营业执照副本（或事业法人登记证）副本的复印件并加盖响应供应商公章（如营业执照副本没有显示具体经营范围，则须提供行政主管部门公示平台查询打印结果）。

2.2法定代表人报名的：提供法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件加盖公章；

非法定代表人报名的：提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人证明书原件、被授权人身份证复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件加盖公章。

3.报名资料发送邮箱地址：nfqyzcb@163.com。

（备注：报名人完成报名并非意味着满足了合格、有效成交人的基本条件，以资格审查的结果为准。）

三、响应文件提交时间及截止时间

递交时间：2024年9月13日14点30分至15点00分（北京时间）

截止时间：2024年9月13日15点00分（北京时间）

地点：广东省佛山市南海区里水镇里官路得胜路段28号南方医科大学第七附属医院全科楼行政办公区四楼413室。

四、磋商时间

时间：2024年9月13日15点00分（北京时间）

地点：广东省佛山市南海区里水镇里官路得胜路段28号南方医科大学第七附属医院全科楼行政办公区四楼413室。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日。自2024年9月6日至2024年9月12日止。

六、本项目为单位自主采购，不属于政府采购范畴，不属于依法必须招标的范畴。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

| （一） | 采购人：南方医科大学第七附属医院 | 地址：广东省佛山市南海区里水镇里官路得胜路段28号 |
| --- | --- | --- |
|  | 联系人：梁老师 | 联系电话：0757-85631665 |

# 第二部分　采购项目内容

说明：

1.实质性条款包括本竞争性磋商文件涉及的交货期、付款方式、带“★”的响应条款（如有）及其他视为无效投标的条款。实质性条款为必须满足条款，报价人如不能完全响应或负偏离将导致报价无效。

2.用户需求书中带“▲”的响应条款（如有）为重要条款，报价人如不能完全响应或负偏离将作为技术、商务评价表的扣分项。

一、采购项目技术要求

（一）项目概况

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目编码 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | A02321900 | 临床检验设备 | 全自动生化分析仪 | 1套 | 详见技术要求 | 否 |
| 2 |  | A02321900 | 临床检验设备 | 全自动尿液分析流水线 | 1套 | 详见技术要求 | 否 |

- 说明：

- 响应供应商应根据项目需求，在投标文件中提供相应技术参数、技术文件或彩页等以证明产品的可靠性及操作维护简便性、产品技术水平先进性。结合以往的同类项目经验，为采购人提供产品配置情况、主要部件产地、配置技术先进性、使用材料、专机专用耗材价格（单人份）、易损耗件使用寿命、零配件价格、售后服务收费情况等情况描述。提供货物生产、质检、出厂、运输、交货等环节的保障措施以及安装调试方案、培训方案、售后服务方案等以证明产品质量和项目实施能力。

- 本项目主要涉及耗材:全自动生化分析仪主要包括尿素（UREA）、肌酐(CREA)、尿酸(UA)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天冬氨酸氨基转移酶（AST）、淀粉酶(AMS)、葡萄糖(GLU)；全自动尿液分析仪主要包括尿液分析试纸条、有形成分分析聚焦液、有形成分分析校准液、有形成分分析质控液、尿液分析用层流液、尿液干化学分析质控物、清洗液。

- 技术参数及配置要求

附表一：全自动生化分析仪及全自动尿液分析流水线技术参数

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 1 | - 全自动生化分析仪 - 1. ▲检测速度：单模块生化比色分析恒速≥1000 测试/小时； |
|  | 2 | 2. 去盖功能：仪器具有自动去盖功能； |
|  | 3 | 3. 同时在线分析项目：≥120个，不含拓展项目； |
|  | 4 | 4. 试剂位: ≥200个，不含拓展位置； |
|  | 5 | 5. 试剂盘：具备24小时2-8℃冷藏功能； |
|  | 6 | 6. 样本位：≥180个，不含拓展位置； |
|  | 7 | 7. 样本进样方式：样本架进样； |
| ▲ | 8 | 8. 反应位：≥200个； |
| ▲ | 9 | 9. 最小反应体积：＜80μL；光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，16波长； |
|  | 10 | 10. 吸光度线性范围: 0-3.5Abs； |
|  | 11 | 11. 温控方式：固体直热，控温精度37°C±0.1°C； |
|  | 12 | 12. 比色杯清洗：具有清洗剂和去离子水预加热功能； |
|  | 13 | 13. 比色杯：可重复使用，支持单个比色杯更换； |
|  | 14 | 14. 试剂在线装载：仪器测试进行中支持试剂在线更换； |
|  | 15 | 15. 具备耗材提醒功能：具有耗材余量不足提醒, 每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒； |
| ▲ | 16 | 16. 糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本无需离心直接上机检测，无需手工预处理； |
| ▲ | 17 | 17. 系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品。 |
|  | 18 | 18.配备发报告中文工作站：可与医院现有医学检验信息系统（LIS系统）对接并双向传输数据，包LIS系统接口开发。 |
|  | 19 | 19.配备纯水机，出水量≥60L/H，电阻率18.25MΩ.cm[25℃] |
|  | 20 | - 二、全自动尿液分析流水线 - 1.检测项目：干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别≥25项，具备浊度、颜色、比重、电导率检测功能 |
|  | 21 | - 2.测试原理：有形成分采用平面流式细胞技术+高速摄像技术+人工智能识别技术对尿液中的有形成分进行定性、定量分析；干化学采用多波长光电比色法 |
|  | 22 | - 3.采图量：≥1800幅/样本；测试速度：检测恒速≥120测试/小时 |
|  | 23 | - 5.数据存储量：≥10万条数据，断电后存储数据不丢失 |
|  | 24 | - 6.试纸仓容：≥200条试纸 |
|  | 25 | - 7.试纸机载稳定性：≥3天，具有试纸仓内部温湿度监测功能，超出设定范围后报警。 |
|  | 26 | - 8.废条仓最大容量：≥400条试纸 |
|  | 27 | - 9.样本处理方式：无需离心，无需染色 |
|  | 28 | - 10.临床报告方式：报告单可同时打印干化学及尿有形成分检测结果，并可显示有形成分真实图像 |
|  | 29 | - 11.临床信息：可提供红细胞形态提示信息、正常红细胞百分比信息、尿培养提示信息、镜检提示信息 |
|  | 30 | - 12.数据接口：双向通讯接口，支持网口LIS和串口LIS，包LIS系统接口开发。 |
|  | 31 | - 13.软件系统：提供中文报告软件系统 |
|  | 32 | - 14.操作界面：全中文显示操作界面 |
|  | 33 | - 16.工作站：内存≥16GB、固态硬盘+1T机械硬盘≥256G、≥21英寸显示装置。 |
|  | 34 | - 16.条码阅读器：条码阅读器1个以上 |
|  | 35 | - 17.溯源性：系统具有溯源性，可提供经CFDA注册的原厂配套的高、中、低三个水平质控品，可对红细胞、白细胞、结晶、管型、电导率进行定量质控，确保检测结果准确可信，并提供注册证复印件； |
| ★ | 36 | 主要配置: - 全自动生化分析仪（单台/套） - 序号; - 品名; - 数量. - 1; - 主机; - 1套. - 2; - 工作站（含显示装置）; - 1套. - 3; - 常规样本架组件; - 8个. - 4; - 去盖样本架组件; - 7个. - 5; - 直接去盖组件; - 1个. - 6; - ISE模块物料包; - 1个. - 7; - 发报告工作站; - 1套. - 8; - 纯水机; - 1套. # 全自动尿液分析流水线（单台/套） - 序号; - 品名; - 数量. - 1; - 主机; - 1套. - 2; - 工作站（含显示装置）; - 1套. - 3; - 条码阅读器; - 1个. - 4; - 样本输送器; - 1台. - 5; - 附件箱; - 1套. |
| ★ | 37 | 1. ★响应供应商所投产品属于第一类医疗器械的，需提供医疗器械备案凭证；属于第二、三类医疗器械的，需提供医疗器械注册证。 2. ★如响应供应商为生产企业，所投产品为第一类医疗器械，投标时已取得《第一类医疗器械生产备案凭证》的，应在投标文件中提供监督管理部门签发的有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》扫描件（提供证书扫描件，仅适用于投标时已取得备案凭证的响应供应商）；投标时未取得《第一类医疗器械生产备案凭证》的，则承诺在中标后于合同签订前取得监督管理部门签发的有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》，并将备案凭证扫描件交给采购人备案，否则视为放弃中标资格，造成采购人损失的，一切责任均由中标人负责（提供承诺函，仅适用于投标时未取得备案凭证的响应供应商）。 3. ★如响应供应商为经营企业，所投产品为第二类医疗器械，投标时已取得《第二类医疗器械经营备案凭证》的，应在投标文件中提供监督管理部门签发的有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》扫描件（提供证书扫描件，仅适用于投标时已取得备案凭证的响应供应商）或提供扫描营业执照二维码后反映的有效许可事项信息截图；投标时未取得《第二类医疗器械经营备案凭证》的，则承诺在中标后于合同签订前取得监督管理部门签发的有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》，并将备案凭证扫描件或提供扫描营业执照二维码后反映的有效许可事项信息截图交给采购人备案，否则视为放弃中标资格，造成采购人损失的，一切责任均由中标人负责（提供承诺函，仅适用于投标时未取得备案凭证的响应供应商）。 4. ★中标人向采购人所提供的医疗器械品名、产地品牌、规格型号须与所投医疗器械的注册证/备案凭证描述一致。如合同设备属《中华人民共和国进口计量器具型式审查目录》或《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》内的，中标人还须提供计量合格证。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

- 二、采购项目商务要求

| 序号 | 商务条款 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 1.本项目报价为广东省佛山市目的地交付价。 2.响应报价指响应供应商为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：货物及配件提供、机械费、设施费、劳务费、人身意外险、检测费、检定（校准）费、检验（报检）费、设备验收费用、材料费、信息接口费、安装调试费、信息接口费、运输费、装卸费、安装场地改建费、场地清理费、场地修复费用、培训费（包括项目验收前和售后服务期的培训）、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、管理费、利润、税金及不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。 |
| 2 | 交货期 | 合同签订生效之日起 30 个日历天内，供货（即将货物运至采购人指定地点）、经采购人初步验收合格、安装、调试，使货物达到可交付采购人使用并进行系统验收状态。 |
| 3 | 交货提供的地点 | 采购人指定地点（佛山市南海区里水镇范围内）。 |
| 4 | 付款方式 | 1.分三期支付 1.1第一期：成交人运送货物到采购人指定地点，经采购人初步验收合格后60天内，采购人以银行账转方式向成交人支付合同金额的30%； 1.2 第二期：货物经成交人安装、调试交采购人正常运行使用并经验收合格后60天内，采购人以银行账转方式向成交人支付合同金额的65%； 1.3 第三期：合同约定的售后服务期满，成交人主动向采购人提出售后服务验收申请，采购人对售后服务验收合格后60天内以银行转账方式向成交人支付合同金额的5%。 2.成交人凭以下文件资料申请支付合同款： 2.1合同复印件； 2.2成交通知书复印件； 2.3验收合格报告（加盖采购人公章，于第二期、第三期款项支付时提供）； 2.4成交人开具的有效发票 |
| 5 | 验收要求 | 1期： 1）到货检验 成交人运送货物到采购人指定地点，经采购人对货物外包装进行检验、数量清点。 2）验收标准 ①货物没有出现数量短缺、包装损坏或存在缺陷。 ②货物为原厂商未启封全新包装。 3）如出现货物数量短缺、包装损坏或存在缺陷、不是原厂商未启封全新包装的情形，成交人应在采购人限定的时间内补齐或更换全新合格产品，否则采购人有权退货和有权单方解除本合同，由此造成的双方所有损失均由成交人负责。 4）必要时可聘请第三方具有相关专业资质机构或专家共同检验。 5）成交人须为交付验收提供必须的一切条件及相关费用。 2期： 1）验收 ： ①出厂检验：货物在出厂前都必须作出厂前测试。 ②检定校准：如货物属于需要周期检定或校准的计量器具，需在验收前完成一次周期检定或校准。 ③验收时间：货物到达后，由采购人初步验收合格后成交人才可进行安装，货物的参数应符合响应文件技术参数响应要求。货物安装调试完毕正常使用后30 天内进行系统验收。 2）验收标准： ①交付验收标准依次序对照适用标准为：a.符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；b.符合磋商文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；c.货物来源国官方标准；d.双方约定的其他验收标准。 ②货物为原厂商未启封全新包装，具备出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 ③成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 ④项目质量控制标准：本项目要求严格按照国家有关设备安装及验收规范、技术标准进行安装施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，质量等级为合格。成交人在安装施工中如果质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，成交人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，交货期不予顺延。安全文明施工要求按有关规定执行。 3）按照国家有关施工及验收规范的约定标准、规范进行质量验收。若成交人有违反操作规程和标准规范或施工质量不符合规定的，采购人有权令其停止（或暂停）项目，由此造成的损失均由成交人负责。 4）技术资料：提供设备的安装手册、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书、检定校准报告（仅计量器具）等全套资料。 5）必要时可聘请第三方具有相关专业资质机构或专家共同验收。 6）成交人须为交付验收提供必须的一切条件及相关费用。 |
| 6 | 质量要求 | 1.成交人在收到成交通知书后7个工作日内须向采购人提供所投设备有效的各级销售授权书（成交人为所投设备生产企业除外）。 2.成交人提供的原厂货物的生产日期必须是至投标截止之日12个月内的全新合格产品。项目质量控制标准：本项目要求严格按照国家有关设备安装及验收规范、技术标准进行安装施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，质量等级为合格。 3.成交人提供的货物不得侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 4.因成交人的操作系统程序存在漏洞导致的信息安全风险，成交人应承诺终身免费升级修补，并对系统里的一切内容负有保密的义务。一旦内容泄密，经采购人查实是成交人的责任时，采购人将追究成交人的法律责任。 5.成交人未经采购人许可不得以任何形式转包或分包本项目。 |
| 7 | 包装要求 | 1.除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由成交人承担。 2.成交人负责将全部货物运送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、现场的搬运。 3.每一包装单元内应附详细的装箱清单和质量合格凭证。 4.货物在现场的保管由成交人负责，直至项目安装、经双方系统验收完毕，在双方系统验收完毕前货物的毁损、灭失的风险由成交人承担。 5.货物在安装调试验收合格前的保险由成交人负责，成交人负责其派出现场工作人员的人身意外保险。 6.货物运至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交人负责。 |
| 8 | 售后服务 | 1.质量保证期（简称“质保期”）：按原厂约定标准但不少于 1 年，若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。质保期内所产生的一切费用均包含在合同金额里。 2.项目通过验收后，设备故障报修的响应时间：提供全天24小时报障电话服务。接到报障后1小时内提供解决方案，如果电话中无法解决，成交人应在收到采购人通知后4小时内派员到现场维修(技术要求另有规定除外)，并在24小时内消除障碍。48小时内未能解决维修问题，成交人必须能提供相同型号的备用机给采购人使用，一直到故障设备修好为止。因设备故障停用的时间，质保期累计相应顺延。如成交人超过7天未响应采购人的故障保修通知或提供备用机的，采购人有权聘请第三方对设备进行维修或更换，相关费用由成交人承担。 3.在质保期内，成交人应无偿提供保养和维修服务。主要内容：及时排除故障和进行修理，无偿更换非人为损坏或不能正常工作的机件，质保期内全部服务费和更换零部件的费用由成交人承担。 4.质保期满后，提供维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。成交人在质保期内负责采购人的产品升级服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。 5.采购人的维修通知发出或寄出后，视为采购人的维修通知送达成交人。 6.所有货物保修服务方式均为成交人上门保修，即由成交人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交人承担。 7.包修、包换、包退：按国家现行三包政策。 |
| 9 | 备件要求 | 为保证设备正常运行，成交人须保证所有必须的备件10年以上的稳定供应期。 |
| 10 | 替换要求 | 若在供货过程中，成交人所投型号的设备已经停产，经采购人同意，成交可提供与原设备同一品牌且参数不低于所投型号的设备进行替换。如因上述情况导致金额发生变化的，采购人均不再另行支付。 |
| 11 | 设备操作系统程序要求 | 成交人必须保证设备操作系统程序的使用次数可无限使用，不可限制固定的使用次数导致设备无法正常运行。 |
| 12 | 安装、调试要求 | 1.成交人依照磋商文件的要求，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，若不符合磋商文件规定，由此造成的损失由成交人承担。 2.设备到达现场后，采购人有权对其进行检测，检测费用由成交人承担。 3.成交人必须安排固定的项目管理团队与采购人对接，并按项目进度安排计划，列明工作内容（包括交货、设备存放、保管、安装、调试、相关验收等）和具体要求，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。如果项目管理团队成员更换联系电话、邮箱等联系方式，应及时提前通知采购人，否则，由此产生的责任由成交人承担。 4.成交人提供的设备若采购人要求须与医院的信息化系统相连的，成交人不得拒绝，并按照采购人的要求确保数据能实时传输，实时监控，实现数据交互功能，保证数据的准确性和及时性。 |
| 13 | 培训要求 | 成交人应提供操作及维护培训，直至采购人的使用人员、维护人员能够熟练掌握设备为止。培训时间和地点由成交人与采购人商定；培训的主要内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，如遇设备升级更新，成交人需及时提供更新操作指导；每次培训均有相关培训记录作为验收资料。 |
| 14 | 履约保证金 | 收取比例：合同总额的5%。 1.履约保证金用于补偿采购人因成交人不能完全履行其合同义务而蒙受的损失。 2.成交人在签订采购合同后3个工作日内，应以银行转账或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交履约保证金。如成交人以保函方式提交，则保函有效期为：自合同签订生效之日起至交货期满后60日止，保函内容应包括但不限于以下内容：采购人名称、项目名称、成交人名称、担保金额、担保期限，保证方式为连带责任保证。因保函赔付发生的纠纷，由采购人和成交人协商解决，协商不成的，任意一方均有权将争议提交采购人住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。 3.如以银行转账方式提交保证金的，在成交人按合同要求完成服务内容和验收合格，并提交付款票据30日内，如成交人无违约行为的，采购人将履约保证金无息全额退还给成交人。如采购人不能及时退还履约保证金，经成交人催告后在催告期限内仍不退还的，自逾期退还履约保证金之日起按银行同期存款利率带息退还给成交人（因成交人自身原因导致不能退还的除外）。 |
| 15 | 其他要求 | 未尽内容详见“合同书范本”。 |

第三部分　供应商须知

供应商须知一览表

| 序号 | 项 目 | 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 2 | 成交服务费 | / |
| 3 | 成交服务费缴交方式 | / |
| 4 | 统一结算币种 | 均不计息,以人民币元结算 |
| 5 | 磋商有效期 | 提交响应文件的截止之日起90天。成交供应商的磋商有效期延续到合同终止之日。 |
| 6 | 响应文件数量 | 响应文件数量： 1 套正本；5套副本。 响应文件副本可为签字盖章后的响应文件正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。 |
| 7 | 响应文件的密封与递交 | 1.响应文件密封包类别：至少包含以下 1类独立密封包： （1）响应文件密封包。 2.响应文件密封包包含内容：响应文件正本、副本（正本与副本可分开密封，也可全部密封在一包内）； 3.实物样品(如有）是否需要密封：不需要 |
| 8 | 参加磋商会议的供应商代表要求 | 参加竞争性磋商的代表是法定代表人的，须随身携带《法定代表人/负责人资格证明书》和本人身份证原件；参加竞争性磋商的代表是获授权代表的，须随身携带《法定代表人/负责人资格证明书》、《法定代表人/负责人授权委托书》和本人身份证原件。上述要求出示有效证明的资料须另外随身携带一份，不可密封在响应文件内。 |
| 9 | 磋商小组的组成 | 磋商小组成员共3人。 |
| 10 | 评审流程与相关事项 | 磋商小组推荐成交候选成交人的数量： 3 名。 |
| 11 | 成交人的确定 | 成交人数量： 1 名。 |
| 12 | 现场考察或者答疑会 | 本项目不组织现场考察或者召开答疑会。 |
| 13 | 本项目发布地址 | 南方医科大学第七附属医院（http://www.nyd7y.com/xwgg/cgzb） |

一、说  明

1．适用范围

1.1本竞争性磋商文件适用于磋商邀请函中所述项目的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：南方医科大学第七附属医院。

2.2“招标采购单位”是指：采购人。

2.3合格的供应商

符合磋商邀请函规定的资格要求。

其中，《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定是指：

“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。”

2.4 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象, “合格的服务”是指响应供应商按磋商文件的规定，依据中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供的满足磋商文件规定的需求或特定目标的服务

3.3供应商须确保采购人在中华人民共和国接受和使用供应商所提供服务的全部或任何一部分时，或者在享有合同的全部或部分权益时，免受第三方以侵犯其合法权益（例如侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等等）而提出的任何求偿责任起诉。否则，供应商须承担采购人与此相关的一切损失（包括且不限于：诉讼费、律师费、经裁定由采购人承担的任何费用、导致采购人需重新采购所产生的一切费用及时间费用损失等）。

4．投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论投标的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件说明

5. 竞争性磋商文件的构成

5.1竞争性磋商文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 磋商邀请函

2) 采购项目内容

3) 供应商须知

4) 合同书格式

5) 响应文件格式

5.2供应商应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者投标没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 竞争性磋商文件的答疑及澄清

6.1任何要求对竞争性磋商文件进行答疑及澄清的供应商，均应以书面形式在公示期间通知采购人。采购人对供应商所要求答疑及澄清的内容均以网上公告形式予以答复。

除非有必要时或磋商文件中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察。如举行集中答疑会或现场考察的，采购人在规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；供应商对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购人，供应商代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察；已报名的供应商如不出席答疑会或现场考察视为对竞争性磋商文件所有内容无任何异议。召开答疑会后，会议内容以网上公告的形式发布（答复中不包括问题的来源）。

6.2供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

7. 竞争性磋商文件的修改

7.l提交首次响应文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2澄清或者修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，将以网上公告形式发布，并对潜在供应商具有约束力。在磋商截止时间前，潜在供应商应自行查看发布磋商邀请函的网站，以获取有关本采购项目的答疑或修改信息。

7.3本竞争性磋商文件是编制响应文件、评标、定标及获得成交资格后签订合同的重要依据。

三、响应文件的说明

8．投标的语言

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．响应文件的构成应符合法律法规及竞争性磋商文件的要求。

10. 响应文件编制

10.1供应商对其响应文件的编制应按要求装订和封装。对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

10.2供应商应完整、真实、准确的填写竞争性磋商文件中规定的所有内容。

10.3供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.4如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供竞争性磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

11. 本项目的货款由采购人以人民币进行支付。

12. 备选方案

12.1本项目不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。

13. 本项目不接受联合体参加。

14. 供应商资格证明文件

供应商应按竞争性磋商文件的要求，提交证明其有资格参加竞争性磋商和获得成交资格后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。

15.资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

16.磋商保证金（本项目无需缴纳磋商保证金）

16.1供应商必须按竞争性磋商文件规定交纳磋商保证金，其金额、交纳方式和交纳期限详见“供应商须知一览表”内容。

16.2磋商保证金的币种为人民币。

16.3磋商保证金作为响应文件的组成部分，供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

16.4有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)磋商文件规定的其他情形。

17. 投标的截止期

17.1 投标的截止时点详见磋商邀请函，供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人或者磋商小组应当拒收。

- 响应文件的数量和签署

18.1 供应商应编制书面响应文件一式陆份（正本一份，副本五份）。

18.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权委托书》应附在响应文件中。

18.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、响应文件的递交

19. 响应文件的密封和标记

19.1 书面响应文件上应清晰标明“正本”或“副本”字样。响应文件的副本可采用正本的复印件。若副本与正本不一致，以正本为准。建议供应商将响应文件正本和所有的副本密封包装在同一个密封袋内。

19.2 信封或响应文件外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在202 年  月  日  时  分之前不得启封”的字样(可参考《附件二 外包装封面参考格式》)，封口处应加盖供应商印章或密封章。

19.3如果未按要求密封和标记，采购人有权拒绝其响应文件，采购人对误投或提前启封概不负责。

20. 响应文件的修改和撤回

20.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2供应商所提交的响应文件在评标结束后，无论成交与否都不退还。

五、开标及评审细则

21.概述

在保证全自动生化分析仪等检验仪器采购项目（第二次）（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目的服务和商务需求，制定本评审细则，内容包括本次评标的评审过程和方法。

22. 磋商小组组成

磋商小组由评审专家共3人组成，评审专家应当从采购人采购评审专家库中随机抽取。

23.评标须知

23.1关于评标纪律

（1）磋商小组成员不得与任何供应商或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，   不得收受供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）磋商小组成员应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）磋商小组成员之间不得相互串通进行评分；

（4）磋商小组成员不得试图影响其他磋商小组成员的评价意见。

23.2关于评标责任

（1）磋商小组成员应在其书面评审意见上签字确认；

（2）磋商小组成员对其所提出的评审意见承担个人责任。

23.3关于回避

磋商小组成员有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该磋商小组成员回避：

（1） 三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

（2） 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

（3）与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

（4）任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；

（5）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正的。

23.4关于保密

磋商小组成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指磋商小组成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

24. 评标原则

24.1磋商小组判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依赖于供应商最基本的商业诚信和所递交一切响应文件的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

24.2各方当事人、磋商小组如对磋商文件、响应文件及相关补充文件的理解存有歧义时，磋商小组可对这些文件或向有关方面进行查证了解质询，通过集体讨论或表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。磋商现场的一切异常情况应如实记录在磋商报告中。

24.3根据法律法规相关规定，磋商小组成员和与评审活动有关的人员不得泄露有关响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与磋商有关的其他情况。

25.开标

25.1递交响应文件时间截止后，未按规定递交磋商保证金的，原封退回其投标资料。（本项目不适用）

25.2采购人在《磋商邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开启响应文件。开启响应文件时供应商代表(法定代表人或获授权代表)必须参加，参加开标的代表应签到以证明其出席。参加竞争性磋商的代表是法定代表人的，须随身携带《法定代表人/负责人资格证明书》和本人身份证原件；参加竞争性磋商的代表是获授权代表的，须随身携带《法定代表人/负责人资格证明书》、《法定代表人/负责人授权委托书》和本人身份证原件。有效的临时身份证原件可作为本项目所要求的身份证原件。上述要求有效证明的资料须另外随身携带一份，不可密封在响应文件内。

在评审过程中，若磋商小组认为必须临时召唤供应商授权代表进入评标现场时，则供应商授权代表必须在规定时间内到达评标现场处理磋商小组要求的相关事宜，其现场所签署确认的文件均代表供应商的真实意愿和决定，并作为磋商响应文件的补充内容，具有不可撤销更改的法律效力。对于缺席开标会或在规定的合理时间内未能到达评审会现场的，该供应商将被视为自动放弃磋商资格或作无效磋商处理。

25.3开启响应文件前，根据递交响应文件顺序由前三名供应商代表或其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由采购人委托的机构检查并见证，经确认无误后由工作人员当众拆封，宣读供应商名称、响应文件的其他主要内容。评审前的开标会，不唱读各供应商的首次报价（或初次报价）。

25.4采购人做好开标记录，开标记录由各供应商签字确认。

25.5在竞争性磋商文件要求的磋商截止时间结束后参加竞争性磋商的供应商不足三家的，停止开标，并将密封响应文件退还给供应商，本项目将视为采购失败，采购人将依法重新组织采购。如收到的所有响应文件满足三家的，开标时当众予以拆封、宣读。

25.6开标过程由采购人负责记录，由参加开标的各响应供应商代表和相关工作人员签字确认后随磋商文件一并存档。

25.7响应供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人对响应供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

25.8响应供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

26. 评标

评标分四个阶段进行：响应文件资格性审查、符合性检查、磋商及最后报价、响应文件详细评审。

26.1资格性审查

依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，供应商是否具备投标资格进行审查。磋商小组将对响应文件数量是否满足要求、文件签署是否合格、供应商提交的磋商保证金是否符合要求等进行审查。

| 评审内容 |  | 磋商文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 准入条件 (关于资格的声明函) | 1、响应供应商应具备以下规定的条件； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、响应供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购人于响应截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供《关于资格的声明函》） 4、响应供应商为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械的，提供《医疗器械生产许可证》复印件；响应供应商为经营企业，所投产品为第三类医疗器械的，提供《医疗器械经营许可证》复印件。【如响应供应商所在地实施“一照通行”相关政策，其第二类医疗器械经营备案或第三类医疗器械经营许可事项以二维码形式集中反映在营业执照上的，应提供扫描二维码后反映的有效许可事项信息截图。（若国家、省、市或相关行政部门另有规定，则适用其规定，但响应供应商须同时提供相关政策文件及其能满足此条款的证明资料）。】 5、本项目不接受联合体投标。 |

26.2符合性审查

依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

| 评审内容 | 磋商文件要求 |
| --- | --- |
| 磋商函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) |
| 法定代表人/负责人授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |
| 技术要求 | 实质性响应磋商文件中的技术要求的不可负偏离条款 |
| 商务要求 | 实质性响应磋商文件中的商务要求的不可负偏离条款 |
| 投标要求 | 本项目只允许响应供应商有一个投标方案，每个响应供应商只能有一个报价。 |
| 其他 | 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

26.3 质询与澄清（如有）

26.3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求成交人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。成交人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.3.2磋商小组要求成交人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。成交人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。成交人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

26.4初审结论

初审结论以记名方式独立表决，评审过程中对初步认定为“初审不合格”或“无效响应”或“无效响应”或“不通过”者，磋商小组可通知成交人授权代表亲自到达现场，由当事人对被列举的事实加以核证和确认。对有过半数评委审定为“初审不合格”或“无效响应”或“无效响应”或“不通过”者将不进入下列程序的评审。

26.5磋商及最后报价

26.5.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商（以供应商签到顺序为准）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

26.5.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务需求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

26.5.3在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.5.4磋商文件能够详细列明采购标的的技术、商务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

26.5.5如出现磋商文件不能详细列明采购标的的技术、商务要求，需经磋商由供应商最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则，投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案在规定的时间内提交最后报价（最后报价时间由磋商小组视磋商进程决定）。

26.5.6最后报价不对所有供应商进行公开唱出。

26.5.7对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

26.6 比较与评价。

26.6.1经磋商确定最终项目需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法（详见本部分“六、评审方法及标准”）对提交最后报价的成交人的响应文件和最后报价进行综合评分。

26.6.2评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个成交人每项评分因素的得分。评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

26.7 综合汇总及结果推荐

26.7.1将各磋商小组成员的评分进行汇总，综合总分从高到低顺序排列，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名（磋商小组推荐成交候选成交人的数量：详见《供应商须知一览表》）成交候选成交人。

26.7.2如评标总得分排名前2名有多家成交人得分并列相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按技术得分从高到低顺序推荐；若评标总得分、最后报价、技术得分都相同，则由评委投票决定排序，投票按少数服从多数的原则进行，投票时不得弃权。

26.8 响应文件差异修正准则

26.8.1正本和副本之间内容有差异，以正本为准；

26.8.2响应报价中文大写金额和小写金额不一致的，以中文大写金额为准；

26.8.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；

26.8.4响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致时，以原始材料内容为准；

26.8.5如出现明显笔误或其他情况，由磋商小组裁定通过方为有效；

26.8.6磋商小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

26.9废标条件与处理

本项目或独立分包出现下列条件之一则对应定作废标：

26.9.1符合资格条件的供应商，或对磋商文件实质性条款做出响应的供应商不足三家；

26.9.2招标过程出现影响公平公正竞争的违法、违规行为；

26.9.3因重大变故，接采购人通知本项目招标活动须即中止或取消。

符合第1～2条其中之一废标条件时，将择日重新组织采购，同时将废标理由和处理决定知会各相关供应商。

六、评审方法及标准

27.评审方法

27.1评审方法：综合评分法。（综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的成交人为成交候选成交人的评审方法。）

27.2 磋商小组将严格按照本磋商文件的评审标准与方法，在符合有效响应范畴且最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，对成交人进行综合评审和独立评分。评审因素评分以该项“满分值”或“分值”为上限，“0”分为下限。如成交人未能按评审标准中的要求提供相关证明材料的，不能获取相应分值。

27.3本项目的分值构成：

| 评审部分 | 分值 |
| --- | --- |
| 技术部分 | 60 |
| 商务部分 | 10 |
| 价格部分 | 30 |

27.4评审部分得分及评分汇总：

| 评审部分得分 | 得分计算方式 |
| --- | --- |
| 技术部分得分 | 各评委评分总和÷评委人数 |
| 商务部分得分 | 各评委评分总和÷评委人数 |
| 价格部分得分 | 按统一公式计算得分 |
| 评标总得分 | 技术部分得分＋商务部分得分＋价格部分得分 |
| 注：评委评分时可打至小数后第二位，汇总计算时将按四舍五入的原则精确至小数点后两位，如9.99 |  |

27.5评审标准

| 评审内容 | 内容 | 评 审 因 素 | 单项满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（60分） | 技术参数指标满足采购需求的响应程度 (25.0分) | 1、重要技术参数（带“▲”的技术条款）5项，完全响应或优于招标文件要求得的得10分，每负偏离一项扣2.0分； 2、一般技术参数（不带“▲”或“★”的技术条款）30项，完全响应或优于招标文件要求得的得15分，每负偏离一项扣0.5分。 （提供所投产品技术参数、技术文件或彩页等证明材料） | 25 |
|  | 后续使用成本 (20.0分) | 根据产品主要耗材价格、易损易耗件使用寿命、质保期后维修主要涉及的易损易耗零配件价格等进行综合评审。 1、产品耗材价格低、易损易耗使用寿命长、零配件价格低，得20分； 2、产品耗材价格一般、易损易耗件使用寿命较长、零配件价格较高，得12分； 3、产品耗材价格高、易损耗件使用寿命一般、零配件价格高，得6分； 4、未提供不得分。 | 20 |
|  | 产品可靠性及操作维护简便性 (5.0分) | 从响应文件技术参数、技术文件、彩页等综合判定其产品可靠性及操作维护简便性。 1、所投产品操作维护简便，稳定可靠性好的，得5分； 2、所投产品操作维护较简便，稳定可靠性一般的，得3分； 3、所投产品操作维护较复杂，稳定可靠性较差的，得1分； 4、未提供不得分。 | 5 |
|  | 产品配置情况评价 (5.0分) | 根据设备配置丰富性、主要部件性能、使用材料等进行综合评审。 1、所投产品配置丰富、主要部件性能优良、使用材料优质的，得5分； 2、所投产品配置较丰富、主要部件性较能优良、使用材料相对优质的，得3分； 3、响应供应商所投产品配置一般、主要部件性一般、使用材料一般的，得1分； 4、未提供不得分。 | 5 |
|  | 质量保证措施 (5.0分) | 根据响应供应商提供的质量保证措施（包括但不限于货物生产、质检、出厂、运输、交货等环节的保障措施）进行综合评审。 1、质量保证措施完善、具体详细、可行性高，得5分； 2、质量保证措施基本完善、较详细、可行性较高，得3分； 3、质量保证措施不完善、不详细、可行性差，得1分； 4、未提供不得分。 | 5 |
| 商务部分 (10分) | 响应供应商同类项目业绩（5.0分） | 近三年内（自本项目招标公告发布之日起往前顺推，以合同签订时间为准）响应供应商具有同类项目（全自动生化分析仪或全自动尿液分析流水线）业绩的，每提供一个业绩得1分，本项累计最高得5分。 （提供合同扫描件，不提供不得分。） | 5 |
|  | 项目实施方案（5.0分） | 根据响应供应商的项目实施方案（包括安装调试方案、培训方案、售后服务方案等）进行综合评审。 1、项目实施方案详细、全面，且可行性强的，得5分； 2、项目实施方案较详细、较全面，且可行性较强的，得3分； 3、项目实施方案较笼统，且可行性一般的，得1分； 4、未提供不得分。 | 5 |
| 价格部分（30分） | 经磋商小组审核，满足磋商文件要求且评审价格最低价者定为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式折算。即： 磋商报价得分 = （磋商基准价÷评审价格） × 价格部分分值 （评审价格、评标基准价均精确到两位小数） |  | 30 |

七、成交结果确认

28.1采购人应当在评审结束后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的成交候选供应商为成交供应商。采购人确定成交供应商后发出成交通知书。

28.2成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选成交人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展招标活动。

八、合同签订

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

29.3磋商文件、响应文件、相关澄清材料及来往确认文件，均作为合同订立和裁定争议的依据，对这些文件个别条款要约的理解存有歧义、偏差、含糊、疏漏等情形时，一切以能够实现项目的功能效果和设计目标为前提，均以采购人的理解判断为准。

29.4在不违背原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非实质性条款共同协商完善补充修正。

29.5合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国民法典》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

九、质疑与处理

30.1供应商在参与本次采购活动过程中确认自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受损之日起七个工作日内，以实名书面形式当面向采购人提交质疑申诉，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录并承担相应的法律责任。

30.2若对采购方案中存有倾向性、歧视性等影响公平竞争的内容提出质疑的，应在公示期间以书面形式直接向采购人提出。

30.3对成交候选供应商或供应商之间的投标行为提出质疑时，被质疑者对举证材料须给予书面澄清回复，其响应文件内容须公开接受任何形式的审查核实。

30.4对出现有违公平竞争、对成交候选供应商提出的质疑而未获有效解决等情况时，可由相关责任归属部门组织会审，或提请磋商小组成员会内的部分主要专家成员进行复审，复审时各相关当事人须同时列席并就质疑内容进行举证和接受质询，磋商小组成员会最终的表决意见报经南海区财政管理部门批复后即作为复审结果，各当事人均予以尊重服从。

- 30.5质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息：

- 质疑供应商：

- 地址：                             邮编：

- 联系电话：

- 授权代表：

- 联系电话：

- 地址：                             邮编：

- 二、质疑项目基本情况：

- 质疑项目的名称：

- 质疑项目的编号：                    包号：

- 采购人名称：

- 磋商文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容：

- 质疑事项1：

- 事实依据：

- 法律依据：

- 质疑事项2：

- ……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求：

- 请求：

- 签字(签章)：                     公章：

- 日期：

- 质疑函制作说明：

- 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 2.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 30.6质疑受理机构联系方式

- 质疑受理机构名称：南方医科大学第七附属医院纪检监察办公室

- 质疑受理机构地址：广东省佛山市南海区里水镇里官路得胜路段28号南方医科大学第七附属医院全科楼行政办公区316室

- 质疑受理联系人：赵小姐/蒋小姐

- 质疑受理机构电话：0757-85631460（工作/接收时间：8:00-12:00,14:30-17:30）

第四部分　合同书格式

采购合同书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：南方医科大学第七附属医院

法人代表：

电话：0757-85631665

传真：0757-85623006

地址：佛山市南海区里水镇里官路得胜段28号

联系人：

邮箱：

乙方：

法人代表：

电话：

传真：

地址：

联系人：

邮箱：

# 一、总则

1.合同名称：

项目编号：

2.根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及本项目之采购结果，经双方协商，一致同意签订本合同。

3.在根据甲方实际工作需要的情况下，经双方协商并书面同意后，可以对该项目的实施方案做出适当调整。

4.除经甲方书面确认的特殊情况外，乙方不得以任何方式转包或分包本招标项目。

二、合同金额

人民币  小写：

大写：

合同金额包含但不限于以下全部费用：货物及配件提供、机械费、设施费、劳务费、人身意外险、检测费、检定（校准）费、检验（报检）费、设备验收费用、材料费、信息接口费、安装调试费、信息接口费、运输费、装卸费、安装场地改建费、场地清理费、场地修复费用、培训费（包括项目验收前和售后服务期的培训）、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、管理费、利润、税金及不可预见费等完成本项目所需的一切费用。乙方不得再向甲方收取任何费用。

三、合同设备

| 序号 | 采购标的 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 数量（单位） | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

乙方向甲方所提供的医疗器械品名、产地品牌、规格型号须与所投医疗器械的注册证描述一致。如合同设备属《中华人民共和国进口计量器具型式审查目录》或《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》内的，乙方还须提供计量合格证。

四、交货期及交货地点

标的提供的时间：合同签订生效之日起30个日历天内，供货（即将货物运至甲方指定地点）、经甲方初步验收合格、安装、调试，使货物达到可交付甲方使用并进行系统验收状态。

标的提供的地点：采购人指定地点（佛山市南海区里水镇范围内）。

五、质量要求、包装要求及售后服务

（一）质量要求

1.乙方在收到成交通知书后7个工作日内须向甲方提供所投设备有效的各级销售授权书（乙方为所投设备生产企业除外）。

2.乙方提供的原厂货物的生产日期必须是至投标（响应）截止之日12个月内的全新合格产品。项目质量控制标准：本项目要求严格按照国家有关设备安装及验收规范、技术标准进行安装施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，质量等级为合格。

3.乙方提供的货物不得侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4.因乙方的操作系统程序存在漏洞导致的信息安全风险，乙方应承诺终身免费升级修补，并对系统里的一切内容负有保密的义务。一旦内容泄密，经甲方查实是乙方的责任时，甲方将追究乙方的法律责任

（二）包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.乙方负责将全部货物运送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、现场的搬运。

3.每一包装单元内应附详细的装箱清单和质量合格凭证。

4.货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、经双方系统验收完毕，在双方系统验收完毕前货物的毁损、灭失的风险由乙方承担。

5.货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出现场工作人员的人身意外保险。

6.货物运至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

（三）售后服务要求

1.质量保证期（简称“质保期”）：按原厂约定标准但不少于1年，若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。质保期内所产生的一切费用均包含在合同金额里。

2.项目通过验收后，设备故障报修的响应时间：乙方提供全天24小时报障电话服务。接到报障后1小时内提供解决方案，如果电话中无法解决，乙方应在收到甲方通知后4小时内派员到现场维修(技术要求另有规定除外)，并在24小时内消除障碍。48小时内未能解决维修问题，乙方必须能提供相同型号的备用机给采购人使用，一直到故障设备修好为止。因设备故障停用的时间，质保期累计相应顺延。如乙方超过7天未响应甲方的故障保修通知或提供备用机的，甲方有权聘请第三方对设备进行维修或更换，相关费用由乙方承担。

3.在质保期内，乙方应无偿提供保养和维修服务。主要内容：及时排除故障和进行修理，无偿更换非人为损坏或不能正常工作的机件，质保期内全部服务费和更换零部件的费用由乙方承担。

4.质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。乙方在质保期内负责甲方的产品升级服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

5.甲方的维修通知发出或寄出后，视为甲方的维修通知送达乙方。

6.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7.包修、包换、包退：按国家现行三包政策。

（四）备件要求

为保证设备正常运行，乙方须保证所有必须的备件10年以上的稳定供应期。

（五）替换要求

若在供货过程中，乙方所投该型号的设备已经停产，经甲方同意，乙方可提供与原设备同一品牌且参数不低于所投型号的设备进行替换。如因上述情况导致金额发生变化的，甲方均不再另行支付。

（六）设备操作系统程序要求

乙方必须保证设备操作系统程序的使用次数可无限使用，不可限制固定的使用次数导致设备无法正常运行。

六、安装、调试要求

1.乙方依照磋商文件的要求，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，若不符合磋商文件规定，由此造成的损失由乙方承担。

2.设备到达现场后，甲方有权对其进行检测，检测费用由乙方承担。

3.乙方必须安排固定的项目管理团队与采购人对接，并按项目进度安排计划，列明工作内容（包括交货、设备存放、保管、安装、调试、相关验收等）和具体要求，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。如果项目管理团队成员更换联系电话、邮箱等联系方式，应及时提前通知甲方，否则，由此产生的责任由乙方承担。

4.乙方提供的设备若甲方要求须与医院的信息化系统相连的，乙方不得拒绝，并按照甲方的要求确保数据能实时传输，实时监控，实现数据交互功能，保证数据的准确性和及时性。

七、培训要求

乙方应提供操作及维护培训，直至甲方的使用人员、维护人员能够熟练掌握设备为止。培训时间和地点由乙方与甲方商定；培训的主要内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，如遇设备升级更新，乙方需及时提供更新操作指导；每次培训均有相关培训记录作为验收资料。

八、验收要求

1期：

1）到货检验

乙方运送货物到甲方指定地点，经甲方对货物外包装进行检验、数量清点。

2）验收标准

①货物没有出现数量短缺、包装损坏或存在缺陷。

②货物为原厂商未启封全新包装。

3）如出现货物数量短缺、包装损坏或存在缺陷、不是原厂商未启封全新包装的情形，乙方应在甲方限定的时间内补齐或更换全新合格产品，否则甲方有权退货和有权单方解除本合同，由此造成的双方所有损失均由乙方负责。

4）必要时可聘请第三方具有相关专业资质机构或专家共同检验。

5）乙方须为交付验收提供必须的一切条件及相关费用。

2期：

1）验收 ：

①出厂检验：货物在出厂前都必须作出厂前测试。

②检定校准：如货物属于需要周期检定或校准的计量器具，需在验收前完成一次周期检定或校准。

③验收时间：货物到达后，由甲方初步验收合格后乙方才可进行安装，货物的参数应符合响应文件技术参数响应要求。货物安装调试完毕正常使用后30 天内进行系统验收。

2）验收标准：

①交付验收标准依次序对照适用标准为：a.符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；b.符合磋商文件和投标响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；c.货物来源国官方标准；d.双方约定的其他验收标准。

②货物为原厂商未启封全新包装，具备出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

③乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

④项目质量控制标准：本项目要求严格按照国家有关设备安装及验收规范、技术标准进行安装施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，质量等级为合格。乙方在安装施工中如果质量不符合设计要求和有关规定，甲方要求停工和返工时，乙方必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，交货期不予顺延。安全文明施工要求按有关规定执行。

3）按照国家有关施工及验收规范的约定标准、规范进行质量验收。若乙方有违反操作规程和标准规范或施工质量不符合规定的，甲方有权令其停止（或暂停）项目，由此造成的损失均由乙方负责。

4）技术资料：提供设备的安装手册、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书、检定校准报告（仅计量器具）等全套资料。

5）必要时可聘请第三方具有相关专业资质机构或专家共同验收。

6）乙方须为交付验收提供必须的一切条件及相关费用。

九、履约保证金

1.收取比例为合同金额的5%。

2.履约保证金用于补偿甲方因乙方不能完全履行其合同义务而蒙受的损失。

2.1乙方在签订采购合同后3个工作日内，应以银行转账或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方提交履约保证金。如乙方以保函方式提交，则保函有效期为：自合同签订生效之日起至至交货期满后60日止，保函内容应包括但不限于以下内容：甲方名称、项目名称、乙方名称、担保金额、担保期限，保证方式为连带责任保证。因保函赔付发生的纠纷，由甲方和乙方协商解决，协商不成的，任意一方均有权将争议提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

2.2 如以银行转账方式提交保证金的，在乙方按合同要求完成服务内容和验收合格，并提交付款票据30日内，如乙方无违约行为的，甲方将履约保证金无息全额退还给乙方。如甲方不能及时退还履约保证金，经乙方催告后在催告期限内仍不退还的，自逾期退还履约保证金之日起按银行同期存款利率带息退还给乙方（因乙方自身原因导致不能退还的除外）。

十、付款方式及付款资料

1.付款方式：分三期支付

1.1第一期：乙方运送货物到甲方指定地点，经甲方对货物外包装初步验收合格、数量清点无误后60天内，甲方以银行账转方式向乙方支付合同金额的30%。

1.2第二期：货物经乙方安装、调试交甲方正常运行使用并经双方共同验收合格后60天内，甲方以银行账转方式向乙方支付合同金额的65%。

1.3第三期：合同约定的售后服务期满，乙方主动向甲方提出售后服务验收申请，甲方对售后服务验收合格后60天内以银行转账方式向乙方支付合同金额的5%。

2.付款所需资料：

乙方凭以下文件资料申请支付合同款：

2.1合同复印件；

2.2成交通知书复印件；

2.3验收合格报告（加盖采购人公章，于第二期、第三期款项支付时提供）；

2.4乙方开具的有效发票。

- 十一、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物不符合磋商文件、响应文件或合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同金额5%的违约金。

2.如因乙方原因(包括但不限于逾期将货物运送至甲方指定地点、安装、调试不及时等)，导致货物无法如期交付的，从逾期之日起每日按合同总额万分之一的数额向甲方支付违约金;逾期超过15日(含15日)以上时，乙方向甲方支付合同金额的5%违约金，甲方有权单方解除本合同，如违约金不足以偿付甲方损失的，乙方应继续补足。

3.甲方逾期付款，则每日按应付未付款项的万分之一向乙方偿付违约金，累计不超过本合同总价的5%。

4.本项目产品交付后，在该产品的合理使用期内，发现该产品存在严重安全隐患或国家相关部门宣布明令淘汰的，乙方应及时通知甲方停止使用该产品，并须于3个工作日内排除该产品安全隐患，若该安全隐患无法排除或排除后该产品将丧失应有服务功能的，应免费重新提供新的安全产品给甲方使用，以之代替；若未履行上述通知义务导致甲方或使用人发生人身财产损害的，应由乙方负责。

5.其它违约责任按相关法律法规处理。

十二、争议的解决：合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决引起诉讼的，应向甲方所在地人民法院起诉。

十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或签订补充合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、其它

1.本合同所有附件、磋商文件、响应文件、成交通知书以及甲方要求乙方提供的文书/证照均为合同的有效组成部分。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.甲乙双方在本合同填写或约定的地址、传真、联系人、联系电话、电子邮箱均为有效联系方式，任何一方按照该联系方式向另一方发送通知/文书等，自发出之日的次日视为送达。如任何一方变更部分或全部联系方式，应在变更前三个工作日内以书面通知另一方，否则，不影响另一方按照本合同填写或约定联系方式发送通知/文书之送达效力。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、合同生效：

1.本合同经双方在合同正文后的签署页加盖公章、签字后生效，合同骑缝章仅用作标记合同连贯性，仅有合同侧页骑缝章合同不生效。

2.合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表：

签订日期：202 年   月  日

开户名称：南方医科大学第七附属医院（佛山市南海区第三人民医院）

银行帐号：44519501040012776

开户银行：中国农业银行佛山市南海区里水支行

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：

签订日期：202 年   月   日

开户名称：

开 户 行：

银行账号：

开户银行：

附件2：南方医科大学第七附属医院廉洁协议

甲方：南方医科大学第七附属医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销/服务项目采购行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及廉洁协议约定开展购销/服务项目。

二、甲乙双方应当认真履行购销/服务项目合同条款规定，不得以任何名义违反合同规定。

三、甲方严禁私下接受乙方以任何名义、形式给予的回扣。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要和收受现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。若被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。

四、乙方承诺在与甲方业务交往过程中，严格执行有关法律法规及国家、省、市的相关政策，不存在任何违法违规行为。

五、乙方不得以任何方式（如：回扣、宴请、送礼等）向甲方工作人员提供馈赠，不得在服务活动中提供旅游、超标准支付食宿费用等，以影响甲方工作人员采购或使用服务的选择权。乙方不得串谋其他单位，在甲方业务中进行串标或围标等违规违法操作。

六、乙方应保证乙方人员了解本协议中的相关规定，并遵照执行。乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁协议执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

七、乙方如违反本协议的，一经发现，甲方有权终止购销/服务合同，并向有关行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格参照国家卫生计生委《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本协议作为购销/服务项目的重要组成部分，与合同一并生效执行，具有同等的法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章） ：                                        乙方（盖章）：

承办部门负责人（签名）：                               法定代表人（负责人）：

年  月  日                                             年  月  日

第五部分　响应文件格式

全自动生化分析仪等检验仪器采购项目（第二次）

响 应 文 件

（正本/副本）

项目名称：全自动生化分析仪等检验仪器采购项目（第二次）

项目编号：NFQYCG2024033

响应供应商名称：     （公司名称）    （盖公章）

日  期：    年    月    日

注：

(1)响应文件封面格式参考（响应供应商可自行设计编制响应文件的封面，封面上须包含但不限于上述内容，并在名称处加盖公章，及注明“正本”或“副本”字样）；

(2)响应文件的编制内容不包含响应文件格式中的页眉和页脚（下同）；

(3)编制响应文件时此注释文字可删除。

响应文件目录

注：

(1)响应文件必须编制目录（目录格式不限，由响应供应商自行编制），且目录必须清晰、准确，与响应文件中的每页所加注的页码相对应。响应供应商须按响应文件格式内容进行排版，如属于格式外的内容，响应供应商可根据其内容自行排版。

(2)编制响应文件时此注释文字可删除。

## 第一章  自查表

### 1.1 资格审查、响应文件评审自查表

| 评审内容 |  |  | 磋商文件要求 | 自查结论 |  | 证明资料 所在页码 (见响应文件) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 通过 | 不通过 |  |
| 资格审查 | 1 | 磋商承诺函 | 按对应格式文件签署、盖章 |  |  | 第（）页 |
|  | 2 | 法定代表人 证明书 | 按对应格式文件签署、盖章 |  |  | 第（）页 |
|  | 3 | 响应供应商授权书 | 按对应格式文件签署、盖章 （注：若响应供应商“法定代表人”参加响应和签署响应文件的不须提供该授权书，自查结论为“通过”） |  |  | 第（）页 |
|  | 4 | 响应供应商资格性 证明材料 | 按对应格式文件签署、盖章。 |  |  | 第（）页 |
| 响应文件评审 | 1 | 有效性 | 竞争性磋商文件规定签字、盖章的地方须签字盖章。 |  |  | / |
|  | 2 | 技术要求 | 实质性响应竞争性磋商文件中的技术要求；见《技术条款差异说明表》 |  |  | 第（）页 |
|  | 3 | 商务要求 | 实质性响应竞争性磋商文件中的商务要求；见《商务条款响应表》 |  |  | 第（）页 |
|  | 4 | 合同响应 | 实质性响应竞争性磋商文件中的合同要求；见《商务条款响应表》 |  |  | 第（）页 |
|  | 5 | 磋商报价要求 | 磋商报价方案是唯一的，符合竞争性磋商文件的其他磋商报价相关要求； 见《报价一览表》 |  |  | 第（）页 |
|  | 6 | 不可负偏离(劣于)的重要项响应 | 实质性响应竞争性磋商文件中的不可负偏离(劣于)的重要项（带“★”项）要求；见《技术条款差异说明表》和《商务条款响应表》 |  |  | 第（）页 |

注：

(1)以上材料将作为资格审查、响应文件评审内容的重要组成部分，响应供应商必须严格按照其内容要求在响应文件中如实提供，并在“自查结论”栏的对应选项的“□”处打“√”；

(2)本表所填写内容若不属实或存在偏差，不属于无效响应条件，实际以响应供应商提供的材料为准；

(3)本表由响应响应供应商如实填写，以供磋商小组参考，否则可能影响响应供应商的得分；

(4)编制响应文件时此注释文字可删除。

### 1.2 评审内容索引表

技术部分

| 评审内容及子项 |  | 满分值 | 自评分 （仅供参考） | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数指标满足采购需求的响应程度 | 25 |  | 第（）页 |
|  | 后续使用成本 | 20 |  | 第（）页 |
| 2 | 产品可靠性及操作维护简便性 | 5 |  | 第（）页 |
| 3 | 产品配置情况评价 | 5 |  | 第（）页 |
| 5 | 质量保证措施 | 5 |  | 第（）页 |
| 技术部分总分合计 |  | 60 |  | / |

商务部分

| 评审内容及子项 |  | 满分值 | 自评分 （仅供参考） | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应供应商同类项目业绩 | 5 |  | 第（）页 |
| 2 | 项目实施方案 | 5 |  | 第（）页 |
| 商务部分总分合计 |  | 10 |  | / |

注：

(1)响应供应商如实填写此表；本表内容仅供参考，具体以响应供应商提供的材料为准；

(2)编制响应文件时此注释文字可删除。

## 第二章  初审文件

注：

(1)本章内容为须提供内容，否则评审时将导致无效响应，对此造成的后果由响应供应商自负。

(2)编制响应文件时此注释文字可删除。

### 2.1 磋商承诺函

致  南方医科大学第七附属医院：

我方根据竞争性磋商文件的要求，通过委任的全权代表，向贵方递交密封册装的全套响应文件参与下列项目的响应，现为我方的一切响应行为作郑重承诺及声明如下：

- 响应项目名称：全自动生化分析仪等检验仪器采购项目（第二次）

项目编号：NFQYCG2024033

- 我方已认真阅读了全部竞争性磋商文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，同意接受文件的要求，均没有任何异议、质疑和误解之处。

- 我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容均为合法真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

- 响应文件有效期为提交响应文件截止时间起90天，若我方获成交资格，响应文件有效期则相应延长至项目最终验收合格之日，不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

- 如果在规定的提交响应文件截止时间后，我方在响应文件有效期内撤回响应，我方交纳的磋商保证金将被贵方没收。

- 完全服从和尊重磋商小组所作的评审结果，同时清楚理解到仅凭磋商报价并非是决定成交资格的唯一重要依据。

- 同意按竞争性磋商文件规定向贵方缴纳成交服务费，并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

- 我方在参与本次响应（响应/磋商）活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的后果和法律责任。

- 我方承诺已知悉下列要求，并确认我方符合本项目的响应供应商资格要求：

  - 响应供应商须为独立于甲方和采购代理机构且具备本项目实施能力的机构；

  - 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加响应或响应；

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。

- 本承诺函效力及范围均涵盖整套响应文件和一切补充文件。

响应供应商名称：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （签名或签章）

日  期：    年    月    日

注：

(1)本承诺函内容不得擅自删改；

(2)编制响应文件时此注释文字可删除。

### 2.2 法定代表人证明书及授权书

#### 2.2.1 法定代表人证明书

单位名称：

地    址：

成立时间：            年      月       日

经营期限：

姓    名：         ；身份证号码：                  ；

联系电话（手机）：           ；职务：

性别：            ；年龄：

系            （响应供应商单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件：

| 法定代表人/负责人 第二代居民身份证复印件粘贴处 （正面） 可选择以下方式贴上（任意一种）： 1、以扫描件、电子版等方式贴在此处，再打印； 2、剪下身份证复印件，粘贴在此处； 3、另付页（复印件或扫描件，加盖公章）。 注：粘贴时可覆盖线框。 | 法定代表人/负责人 第二代居民身份证复印件粘贴处 （背面） 可选择以下方式贴上（任意一种）： 1、以扫描件、电子版等方式贴在此处，再打印； 2、剪下身份证复印件，粘贴在此处； 3、另付页（复印件或扫描件，加盖公章）。 注：粘贴时可覆盖线框。 |
| --- | --- |

响应供应商名称：           （公司名称）             （公章）

日  期：    年   月   日

#### 2.2.2 响应供应商授权书

致  南方医科大学第七附属医院：

我方现授权委任以下之在职员工，作为我方唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的采购项目响应，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其响应行为承担全部责任。

项目名称：全自动生化分析仪等检验仪器采购项目（第二次）

项目编号：NFQYCG2024033

授权权限：全权代表我方参与上述项目的响应（磋商）、递交响应文件；按照采购人和磋商小组的要求现场处理响应相关事宜；负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交任何补充承诺，其签字与我方公章具有相同的法律效力。

有效期限：与本项目竞争性磋商文件成交注的响应文件有效期相同，自我方法定代表人签字（或签章）并加盖公章之日起生效。

| 公司名称： （公章） |  |
| --- | --- |
| 全权代表： | 法定代表人： （签字或签章） |
| 身份证号码： | 联系电话： |
| 职 务： |  |
| 联系电话： |  |
|  | 签字生效日期： 年 月 日 |

全权代表身份证复印件：

| 全权代表 第二代居民身份证复印件粘贴处 （正面） 可选择以下方式贴上（任意一种）： 1、以扫描件、电子版等方式贴在此处，再打印； 2、剪下身份证复印件，粘贴在此处； 3、另付页（复印件或扫描件，加盖公章）。 注：粘贴时可覆盖线框。 | 全权代表 第二代居民身份证复印件粘贴处 （背面） 可选择以下方式贴上（任意一种）： 1、以扫描件、电子版等方式贴在此处，再打印； 2、剪下身份证复印件，粘贴在此处； 3、另付页（复印件或扫描件，加盖公章）。 注：粘贴时可覆盖线框。 |
| --- | --- |

注（说明及要求）：

(1)若响应供应商“法定代表人”参加响应和签署响应文件的不须提供该授权书；

(2)本授权书内容不得擅自修改；

(3)响应供应商填写的内容必须真实、清楚、无涂改，全权代表无权转委；

(4)本授权书中的全权代表描述不一致者，均已“全权代表身份证复印件”中的信息为准；

(5)编制响应文件时此注释文字可删除。

### 2.3 响应供应商资格性证明材料

| 序号 | 资料类别 | 对应材料内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。分支机构投标响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 财务状况报告（提供以下四项材料其中之一均有效） | 1）经审计的2022年度或2023年度的财务报告 | 本款要求： 提供由第三方会计师事务所出具并加盖其公章，且能反映审计结论； （如为2024年新成立的公司，应提供成立至投标响应截止时间止任意一个月的公司财务状况报告。） |
|  |  |  | 2）基本开户银行出具的资信证明 | 本款要求： 投标响应截止之日前6个月内出具且在有效期内的，能够清晰反映供应商的商业信誉情况，如成立时间不足6个月的，按成立时间提供，如资信证明不能体现基本开户账户的，应另附开户许可证（无开户许可证的，可提供由银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他相关证明资料，以上文件均需加盖银行章）。 |
|  |  |  | 3）政府部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 |  |
|  |  |  | 4）提供《供应商资格信用承诺函》 |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 缴纳税收和社会保障资金记录（提供以下证明材料之一） | 1）缴纳税费的凭据和缴纳社会保险的凭据 | 本款要求： ①须提供响应文件提交截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税费的凭据； ②如非从事生产、经营的事业单位或依法免税的供应商则本项不需提供，但需提供有关证明文件； ③如供应商在响应文件提交截止时间的当月成立并因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的，应提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟，加盖公章），该承诺书视同税收凭据。 |
|  |  |  |  | 缴纳社会保险的凭据的形式为专用收据或社会保险缴纳清单。 本款要求： ①须提供响应文件提交截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）； ②如依法不需缴纳社会保障基金的供应商则本项不需提供，但需提供有关证明文件； ③如供应商在响应文件提交截止时间的当月成立并因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的，应提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟，加盖公章），该承诺书视同社会保险凭据。 |
|  |  |  | 2）提供《供应商资格信用承诺函》 |  |
| 4 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 《具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺》 注：按响应文件格式的对应格式填写，提供原件。 |  |  |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 《参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函》或提供《供应商资格信用承诺函》。 注：按响应文件格式的对应格式填写，提供原件。 |  |  |
| 6 | 《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》 | 响应供应商为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械的，提供《医疗器械生产许可证》复印件；响应供应商为经营企业，所投产品为第三类医疗器械的，提供《医疗器械经营许可证》复印件。【如响应供应商所在地实施“一照通行”相关政策，其第二类医疗器械经营备案或第三类医疗器械经营许可事项以二维码形式集中反映在营业执照上的，应提供扫描二维码后反映的有效许可事项信息截图。（若国家、省、市或相关行政部门另有规定，则适用其规定，但响应供应商须同时提供相关政策文件及其能满足此条款的证明资料）。】 |  |  |
| 7 | 信用记录：响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（注：以采购人或采购代理机构于响应文件提交截止时间当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | “信用中国”网站、中国政府采购网网页截图 |  |  |
| 8 | 响应供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的采购活动。一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。 | 《关于符合本项目的特定资格要求的承诺》 注：按响应文件格式的对应格式填写，提供原件。 |  |  |
| 9 | 本项目不接受联合体响应投标，供应商须对项目内的所有内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价； | 《关于符合本项目的特定资格要求的承诺》 注：按响应文件格式的对应格式填写，提供原件。 |  |  |
| 10 | 已登记报名并成功获取本磋商文件的供应商。 | 《关于符合本项目的特定资格要求的承诺》 注：按响应文件格式的对应格式填写，提供原件。 |  |  |
| 注： (1)以上要求提供的文件，如因地区政策已取消或变更的，则须在相应位置提交该部分的情况说明或地区政策文件复印件；是否认可以磋商小组认定为准； (2)以上资料内容（证明材料）若注明原件项目的须提供原件，否则为复印件或扫描件或网络打印件（加盖公章）。 |  |  |  |  |

注：

(1)在本表的“对应材料内容”提供证明文件的复印件；

(2)若响应供应商认为有必要附上的其他资格性证明材料，可在附完上述文件后再一并提供；

(3)本表附件附在本表格之后，证明材料（复印件）均须加盖响应供应商单位公章；

(4)编制响应文件时此注释文字可删除。

#### 2.3.1 营业执照

注：

(1)此项附：法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书或其他法人证书），自然人的身份证明；

(2)分支机构投标响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书；

(3)证明材料为复印件或扫描件或网络打印件（加盖公章）；

(4)如企业名称已变更，应再附上工商部门出具的核准变更通知书；

(5)编制响应文件时此注释文字可删除。

#### 2.3.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

#### ①缴纳税收的证明材料

（缴纳税费的凭据）

注：

(1)此项附：缴纳税费的凭据（证明材料详见“资格性证明材料”的“缴纳税收的证明材料”对应内容）；或 提供《供应商资格信用承诺函》，详见2.3.9表格。

(2)证明材料为复印件或扫描件或网络打印件（加盖公章）；

(3)编制响应文件时此注释文字可删除。

#### ②依法缴纳社会保障资金的证明材料

（缴纳社会保险的凭据）

注：

(1)此项附：缴纳社会保险的凭据（证明材料详见“资格性证明材料”的“依法缴纳社会保障资金的证明材料”对应内容）；或 提供《供应商资格信用承诺函》，详见2.3.9表格。

(2)证明材料为复印件或扫描件或网络打印件（加盖公章）；

(3)编制响应文件时此注释文字可删除。

#### 2.3.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（财务状况报告）

注：

(1)此项附：财务状况报告（证明材料详见“资格性证明材料”的“财务状况报告”对应内容）；或 提供《供应商资格信用承诺函》，详见2.3.9表格。

(2)证明材料为复印件或扫描件或网络打印件（加盖公章）；

(3)编制响应文件时此注释文字可删除。

#### 2.3.4具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺

致  南方医科大学第七附属医院：

我方已认真阅读了全部磋商文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此承诺，我方具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃响应资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

响应供应商名称：       （全称）       （盖公章）

日  期：    年    月    日

#### 2.3.5参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致  南方医科大学第七附属医院：

我方已认真阅读了全部磋商文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此声明，我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃响应资格并承担一切相关责任。

特此声明。

响应供应商名称：       （全称）       （盖公章）

日  期：    年    月    日

#### 2.3.6关于符合本项目的特定资格要求的承诺

致  南方医科大学第七附属医院：

我方已认真阅读了全部磋商文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此承诺，我方承诺符合以下条件：

(1)我方为非联合体参与。

(2)我方未被“信用中国”网站列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单查询”“政府采购严重违法失信名单查询”中任意一项或多项记录名单；同时，未处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

(3)我方与其他不同供应商或供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

(4)我方对项目内的所有内容进行报价，不存在只对其中部分内容进行报价；

(5)我方已登记报名并成功获取本磋商文件的供应商。

如有任何虚假和不实，我方自愿放弃响应资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

响应供应商名称：       （全称）       （盖公章）

日  期：    年    月    日

#### 2.3.7 “信用中国”网站、中国政府采购网网页截图

注：

(1)此项附：“信用中国”网站、中国政府采购网网页截图；

(2)证明材料为复印件或扫描件或网络打印件（加盖公章）；

(3)编制响应文件时此注释文字可删除。

#### 2.3.8 《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》

注：

(1)此项附：响应供应商为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械的，提供《医疗器械生产许可证》；响应供应商为经营企业，所投产品为第三类医疗器械的，提供《医疗器械经营许可证》。【如响应供应商所在地实施“一照通行”相关政策，其第二类医疗器械经营备案或第三类医疗器械经营许可事项以二维码形式集中反映在营业执照上的，应提供扫描二维码后反映的有效许可事项信息截图。（若国家、省、市或相关行政部门另有规定，则适用其规定，但响应供应商须同时提供相关政策文件及其能满足此条款的证明资料）。】

(2)证明材料为复印件或扫描件或网络打印件（加盖公章）；

(3)编制响应文件时此注释文字可删除。

#### 2.3.9供应商资格信用承诺函

致：（南方医科大学第七附属医院）

我方参与（全自动生化分析仪等检验仪器采购项目（第二次））（项目编号：NFQYCG2024033）的政府采购活动，现承诺如下：

我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取成交、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件资格要求提供相应的证明材料。

#### 2.3.10响应供应商认为须要提供的材料（可选）

注：

(1)此项附响应供应商认为须要提供的材料；

(2)证明材料为复印件或扫描件（加盖公章）；

(3)编制响应文件时此注释文字可删除。

## 第三章  商务部分

### 3.1 商务条款响应表

| 一、商务条款响应情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款要求 | 是否响应 |
| 1 | 完全理解并接受对合格响应供应商、合格的产品、工程和服务要求 |  |
| 2 | 完全理解并接受对响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |
| 5 | 磋商文件中的全部商务条款均能完全响应 |  |
| 6 | 同意接受采购人发布的补充通知中各项商务要求（如有） |  |
| 7 | 同意采购人以任何形式对我方提供的商务部分内容的真实性和有效性进行公开审查验证 |  |
| 8 | 响应文件有效期接受并同意磋商文件的要求 |  |
| 9 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |
| 10 | 完全响应磋商文件以上除外的全部商务条款 |  |
| 二、商务条款偏离情况说明（如有）： |  |  |
| 三、不同意公开的商务部分内容（如有）： |  |  |

响应供应商：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （签名或签章）

日期：    年    月    日

注：

(1)如响应，请在“是否响应”栏内打“√”视为响应；（此表默认响应，响应供应商可根据自身实际情况进行填写。）

(2)如偏离，请在“是否响应”栏内打“×”视为偏离，并在“商务条款偏离情况说明”栏内扼要说明偏离情况；

(3)如未按规定填写本表或在“是否响应”栏留空，将视为负偏离，且有可能导致响应供应商的响应无效，最终以磋商小组确定为准；

(4)本文件中商务条款为不可负偏离(劣于)的重要项；

(5)此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致；

(6)本表“条款要求”内容不得擅自修改；

(7)编制响应文件时此注释文字可删除。

### 3.2 响应供应商综合概况

1、响应供应商名称：

2、响应供应商地址：

3、响应供应商邮编：

4、法定代表人：（1）姓名：

（2）身份证号码：

（3）联系电话：

5、业务联系人：（1）姓名：

（2）身份证号码：

（3）职务：

（4）座机：

（5）手机：

（6）传真：

6、财务联系人：（1）姓名：

（2）身份证号码：

（3）职务：

（4）座机：

（5）手机：

（6）传真：

7、主营业务介绍：

8、单位概况：（1）注册资本（万元）：

（2）职工总数（人）：

（3）占地面积（㎡）：

（4）建筑面积（㎡）：

9、服务机构：（1）机构名称：

（2）地址：

（3）负责人：

（4）服务机构性质：企业自有 /委托/ 合作代理

（5）联系电话：

（6）传真：

10、单位简介及机构设置：

注（说明及要求）：

(1)以上内容均应如实详细地填写；

(2)“服务机构”为最接近采购人所在地的服务机构信息；若除总公司外没有其他服务机构的，则填写响应供应商自身信息；

(3)“单位简介及机构设置”简要表述：企业性质、发展历程、组织结构及服务理念、主营业务、经营规模、技术力量、管理体系制度和监管机制等；若内容不够填写，可随表另附文字内容描述；

(4)相关项没有信息的，则在横线上填写“/”或“无”；

(5)编制响应文件时此注释文字可删除。

### 3.3 响应供应商所获资质、荣誉及其他证书的情况

| 序号 | 资质、荣誉及其他证书名称 | 发证日期/有效期 | 发证单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

(1)请在此表内填写响应供应商所获资质、荣誉及其他证书情况，并附上所属之证明文件；

(2)证明材料内容请参照本项目的评审子项要求；（如有）

(3)在“资格性证明材料”中已填写的项目可不需在此表中填写；

(4)证书有效期要求：以上证书均须在有效期内，如证书设有有效期的，有效期要求不少于提交响应文件截止时间当日或已办理延期手续；如证书没有设置有效期要求的，视为长期有效；

(5)本表附件附在本表格之后，证明材料（复印件）均须加盖响应供应商单位公章；

(6)编制响应文件时此注释文字可删除。

### 3.4 项目业绩介绍

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 签订 时间 | 验收 时间 | 客户单位名称联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

(1)请在此表内填写响应供应商的业绩情况；

(2)所提交的证明材料内容请参照本项目的评审子项要求；（如有）

(3)每套业绩证明文件须按照以上列表的顺序在响应文件中提供；

(4)本表附件附在本表格之后，证明材料（复印件）均须加盖响应供应商单位公章；

(5)编制响应文件时此注释文字可删除。

### 3.5 拟派项目组人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 职务/职称 | 曾主持/参与过的 同类项目经历 | 联系电话 手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

(1)请在此表内填写拟派项目组人员情况；

(2)所提交的证明材料内容请参照本项目的评审子项要求；（如有）

(3)提供上述人员的资格证书（如有）复印件；

(4)本表附件附在本表格之后，证明材料（复印件）均须加盖响应供应商单位公章；

(5)编制响应文件时此注释文字可删除。

### 3.6 其它事项说明

注：

(1)响应供应商根据自身情况扼要叙述，其内容由响应供应商自拟；

(2)编制响应文件时此注释文字可删除。

## 第四章  技术部分

### 4.1 技术条款差异说明表

#### 表1 采购项目内容（“★”项）

项目名称：全自动生化分析仪等检验仪器采购项目（第二次）

项目编号：NFQYCG2024033

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件条款 | 偏离情况 （正/无/负偏离） | 响应文件条款 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第（）页 |
| 2 |  |  |  | 第（）页 |
| ... |  |  |  |  |

响应供应商名称：       （全称）       （盖公章）

日  期：    年    月    日

注：

(1)响应供应商须按磋商文件的“采购项目技术要求”的“★”项的内容(如有)逐条响应，否则缺漏项视为无响应，符合性审查不通过；其中“磋商文件要求”栏中填写磋商文件原文内容，“响应文件条款”栏中填写响应供应商响应内容，“偏离情况（正/无/负偏离）”栏中填写偏离情况（如：正偏离、无偏离、负偏离）；重要说明：“磋商文件要求”内容按磋商文件“采购项目技术要求”的“★”出现的先后顺序汇总，如“磋商文件要求”内容与“采购项目技术要求”内容存在差异，以“采购项目技术要求”内容为准，响应供应商须重新核定并修正该部分内容，否则由此产生缺漏项的后果由响应供应商自行承担）；

(2)本表中已填写的内容仅为参考，响应供应商可根据实际情况自行填写；

(3)本表可在原有基础上增项填写；

(4)编制响应文件时此注释文字可删除。

#### 表2 采购项目内容（“▲”项）

项目名称：全自动生化分析仪等检验仪器采购项目（第二次）

项目编号：NFQYCG2024033

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件条款 | 偏离情况 （正/无/负偏离） | 响应文件条款 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第（）页 |
| 2 |  |  |  | 第（）页 |
| 3 |  |  |  | 第（）页 |
| 4 |  |  |  | 第（）页 |
| 5 |  |  |  | 第（）页 |
| 6 |  |  |  | 第（）页 |
| ... |  |  |  |  |

响应供应商名称：       （全称）       （盖公章）

日  期：    年    月    日

注：

(1)响应供应商须按磋商文件的“采购项目技术要求”的“▲”项的内容(如有)逐条响应，否则缺漏项视为无响应；其中“磋商文件要求”栏中填写磋商文件原文内容，“响应文件条款”栏中填写响应供应商响应内容，“偏离情况（正/无/负偏离）”栏中填写偏离情况（如：正偏离、无偏离、负偏离）；重要说明：“磋商文件要求”内容按磋商文件“采购项目技术要求”的“▲”出现的先后顺序汇总，如“磋商文件要求”内容与“采购项目技术要求”内容存在差异，以“采购项目技术要求”内容为准，响应供应商须重新核定并修正该部分内容，否则由此产生缺漏项的后果由响应供应商自行承担）；

(2)本表中已填写的内容仅为参考，响应供应商可根据实际情况自行填写；

(3)本表可在原有基础上增项填写；

(4)编制响应文件时此注释文字可删除。

#### 表3 采购项目内容（非“★”“▲”项）

项目名称：全自动生化分析仪等检验仪器采购项目（第二次）

项目编号：NFQYCG2024033

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件条款 | 偏离情况 （正/无/负偏离） | 响应文件条款 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 技术条款承诺 1、在上述承诺基础上，若我单位对技术条款中的选择项（具有选择性的技术条款）未能提出差异说明，均响应并按照最优项提供。 2、若本表与磋商文件其他内容有差异，以本表描述内容为主。 3、本表格空白则视为完全响应全部技术条款（非“★”“▲”项）。 |  |  |  |  |

响应供应商名称：       （全称）       （盖公章）

日  期：    年    月    日

注：

(1)本表对应内容为磋商文件中的“采购项目技术要求”的非“★”“▲”项内容；

(2)本表中已填写的内容仅为参考，响应供应商可根据实际情况自行填写；

(3)完全响应情形。若响应供应商完全响应，则可按表中表述内容进行填写；

(4)偏离情形。若响应供应商存在偏离情况，则可按下述顺序进行填写：

1)在“磋商文件要求”栏中填写磋商文件的非“★”“▲”项的条款原文；

2)在“响应文件条款”栏中填写响应文件与上述第“1)”项对应内容的响应条款；

3)在“偏离情况（正/无/负偏离）”栏中填写偏离情况，如：正偏离、无偏离、负偏离；

(5)本表可在原有基础上增项填写；

(6)编制响应文件时此注释文字可删除。

### 4.2 实施方案

注：

(1)请各响应供应商针对本项目的评审方法、评审子项或评分内容内容进行详细描述说明，自行编写；

(2)实施方案设计须以符合国家、行业政策法规和社会公众利益为前提，充分体现出自身的技术优势和特点，突出其扩展性、先进性、可靠性；

(3)编制响应文件时此注释文字可删除。

### 4.3 所投设备配置清单（单台/套）

全自动生化分析仪

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 主机 |  | - 1套 |  |
| 2 | - 工作站（含显示装置） |  | - 1套 |  |
| 3 | - 常规样本架组件 |  | - 8个 |  |
| 4 | - 去盖样本架组件 |  | - 7个 |  |
| 5 | - 直接去盖组件 |  | - 1个 |  |
| 6 | - ISE模块物料包 |  | - 1个 |  |
| 7 | - 发报告工作站 |  | - 1套 |  |
| 8 | - 纯水机 |  | - 1套 |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11.. |  |  |  |  |

全自动尿液分析流水线

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 主机 |  | - 1套 |  |
| 2 | - 工作站（含显示装置） |  | - 1套 |  |
| 3 | - 条码阅读器 |  | - 1个 |  |
| 4 | - 样本输送器 |  | - 1台 |  |
| 5 | - 附件箱 |  | - 1套 |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8.. |  |  |  |  |

注：

(1)根据“★”条款第36条，完整填写所投产品的型号规格，不得删减配置；

(2)如有比“★”条款第36条增加的配置，可续接填写，签订合同时以增加后的配置为准。

## 第五章  价格部分

### 5.1 报价一览表

项目名称：全自动生化分析仪等检验仪器采购项目（第二次）

项目编号：NFQYCG2024033

| 响应供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价 （初次报价） | 小写：￥ |
|  | 大写：人民币 |

响应供应商：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （签名或签章）

日期：    年    月    日

注：

(1)响应文件差异修正准则详见磋商文件“第三部分 响应供应商须知”；

(2)以上磋商报价须满足磋商文件规定的报价要求的内容和要求；若无其他特殊说明，应为总报价。

(3)本表除在响应文件正、副本内提供外，还须在另附在报价信封内提交；

(4)编制响应文件时此注释文字可删除。

### 5.2 投标明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价汇总：人民币 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应供应商：         （公司名称）          （公章）

日期：    年    月    日

注：

(1)所有价格均用人民币表示，单位为元；

(2)分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致；

(3)如果不提供详细的响应分项报价将被视为没有实质性响应磋商文件；

(4)以上表格内容仅作参考，响应供应商可自行编制此表，并作详细说明；

(5)编制响应文件时此注释文字可删除。

## 其 他 格 式

注：本部分内容勿装订在响应文件内

### 文件包装袋封面标贴格式

| 响 应 文 件 |  |
| --- | --- |
| 响应供应商名称 |  |
| 项目编号 | NFQYCG2024033 |
| 项目名称 | 全自动生化分析仪等检验仪器采购项目（第二次） |
| 密封内容： 响应文件（正本/副本） 正本与副本可分开密封，也可全部密封在一包内 |  |
| 说明：在20 年 月 日15时 00分（提交响应文件截止时间）之前不得启封 递交地点：（详见磋商邀请函的提交响应文件地点内容，自行填写，填写时替换此括号内文字） |  |

注：

(1)待响应文件密封完毕后，在包装袋封面处请对应贴上上述标贴；

(2)编制文件时此注释文字可删除。