## 项目表
南方七院五金水电配件清单
序号 | 产品名称(品牌为现用，仅供参考） | 规格型号 | 单位 | 2024年采购数量 | 单价
1 | 拉爆螺丝 | 8x80 | 支 | 50
2 | 不锈钢拉爆螺丝 | 10x80 | 支 | 50
3 | 不锈钢拉爆螺丝 | 10x100 | 支 | 50
4 | 沉头机丝 | 4*30 | 粒 | 20
5 | 沉头机丝（全牙）配垫片、螺母 | 4*80 | 个 | 200
6 | 沉头机丝（半牙）配垫片、螺母 | 6*80 | 个 | 200
7 | 外六角螺丝 | 8*25 | 粒 | 20
8 | 外六角头机丝 | 8*80 | 个 | 50
9 | 内六角头机丝（黑色） | 8x110 | 支 | 50
10 | 沉头自攻螺丝 | 4*20 | 个 | 4800
11 | 沉头自攻螺丝 | 4.2*32 | 粒 | 1500
12 | 沉头自攻螺丝 | 4*40 | 个 | 500
13 | 沉头自攻螺丝 | 5*16 | 粒 | 1000
14 | 沉头自攻螺丝 | 5*60 | 粒 | 400
15 | 沉头钻尾螺丝 | 4.2x16 | 支 | 1000
16 | 加强介子 | 5*20*2 | 个 | 120
17 | 水泥钉 | 2.8*38 | 盒 | 2
18 | 水泥钉 | 2.8*25 | 盒 | 10
19 | 扎带 | 5*250 | 包 | 8
20 | 扎带 | 8x250 | 包 | 10
21 | 扎带 | 8*400 | 包 | 8
22 | 扎带 | 10x400 | 包 | 10
23 | 联塑PPR热水管50 |  | 条 | 2
24 | 联塑PPR三通50 |  | 个 | 4
25 | 联塑PPR弯头50 |  | 个 | 3
26 | PVC给水管 | φ20 | 条 | 25
27 | PVC给水管 | φ25 | 条 | 25
28 | 榄牙 | φ20 | 个 | 20
29 | 铜4分榄牙 |  | 个 | 20
30 | 直通4分铜内牙 | φ20 | 个 | 20
31 | 联塑给水球阀 | φ20 | 个 | 10
32 | 联塑给水球阀 | φ25 | 个 | 10
33 | 4分PVC 联塑给水管(铜)内牙弯头 | 20*1/2 | 个 | 20
34 | 4分PVC 联塑给水管三通 | 20*1/2 | 个 | 10
35 | 4分PVC 联塑给水管外牙直通(胶) | 20*1/2 | 个 | 10
36 | 4分PVC联塑给水管内牙直通(铜) | 20*1/2 | 个 | 20
37 | 4分PVC 联塑给水管弯头 | 20*1/2 | 个 | 30
38 | 4分PVC 联塑双头外牙直 | 20*1/2 | 个 | 10
39 | 4分PVC活接 | 15mm | 个 | 6
40 | 胶角阀 | φ20 | 个 | 50
41 | 6分铜牙转4分直通 | 20mm/15mm | 套 | 6
42 | PVC弯4分内牙 | φ20 | 个 | 20
43 | PVC弯牙 | φ25（6x4） | 个 | 50
44 | PVC弯头 | φ25（6x4） | 个 | 20
45 | PVC弯头 | φ20 | 个 | 50
46 | PVC弯头 | φ25 | 个 | 50
47 | PVC牙塞 | φ20 | 个 | 20
48 | PVC直通 | φ20 | 个 | 50
49 | 直通 | φ25 | 个 | 50
50 | PVC直通牙 | φ25（6x4） | 个 | 20
51 | PVC给水弯头4分 |  | 个 | 20
52 | PVC三通 | φ20 | 个 | 20
53 | PVC三通 | φ25 | 个 | 20
54 | PVC三通带内牙 | φ20 | 个 | 20
55 | PVC三通牙 | φ25（6x4） | 个 | 20
56 | 联塑排水管ø50 | ø50 | 条 | 3
57 | 联塑排水弯头ø50 | ø50 | 个 | 5
58 | 50排水管(PVC) |  | 条 | 6
59 | 50排水三通 |  | 个 | 7
60 | 50排水弯头 |  | 个 | 25
61 | 50直通 |  | 个 | 5
62 | 4分胶管码 | 20mm | 个 | 200
63 | 6分胶管码 | φ25 | 个 | 100
64 | 50不锈钢U型管码 |  | 个 | 60
65 | 6分卡箍 | 20mm | 个 | 10
66 | 不锈钢喉箍 | ø50 | 个 | 2
67 | 6分宁波冷水表 |  | 个 | 3
68 | 6分宁波热水表 |  | 个 | 3
69 | 滴水表 | φ20 | 个 | 5
70 | 给水管胶水 | 500ml | 支 | 5
71 | 马桶水箱配件套装 |  | 套 | 10
72 | 不锈钢地漏盖片 | 82mm | 个 | 20
73 | 拖把池排水盖 | 43mm | 个 | 4
74 | 洗菜盆排水盖 | 外径88mm | 个 | 6
75 | 咱家感应自动水龙头 |  | 个 | 8
76 | 洗脸盆水龙头 | 直径4分+芯5cm | 个 | 10
77 | 洗手盆水龙头 | 直径4分+芯4cm | 支 | 40
78 | 洗菜盆长颈弯管水龙头 |  | 个 | 10
79 | 洗手盆感应水龙头 | AC/DC | 套 | 10
80 | 洗手盆冷热水龙头 |  | 套 | 40
81 | 洗手盆下水器 | 长 | 个 | 92
82 | 淋浴混水阀 | 下孔 | 个 | 10
83 | 电烧水器龙头 | 纯铜3分丝15mm | 个 | 10
84 | 热水器水龙头（长颈） |  | 套 | 2
85 | 储水式电热水器 混水阀 |  | 套 | 5
86 | 隔电墙 |  | 个 | 2
87 | 半自动摇摆龙头 |  | 个 | 7
88 | 脚踏阀弯头 | 1寸 | 个 | 20
89 | 一体式小便感应阀 | 圆头 | 套 | 30
90 | 不锈钢花洒头 |  | 个 | 80
91 | 花洒软管 | 1.5米 | 条 | 30
92 | 不锈钢网软管 | 80cm | 条 | 130
93 | 硅胶防水胶垫 | 10*20*2 | 个 | 300
94 | 硅胶橡胶密封圈 | 4分（9*19*3mm） | 个 | 100
95 | 洗脸盆下水管 |  | 条 | 30
96 | 洗衣机排水管 |  | 条 | 30
97 | 日丰1825生料带 | 18*25 | 卷 | 120
98 | 水槽下水器套装 | 110口，58螺，尾管3米 | 个 | 2
99 | 网纹管 | ø50 | 米 | 2
100 | 门铃（实际50米） | 1拖1 | 套 | 1
101 | 无线门铃（实际100米） | 1拖2 | 套 | 1
102 | 无线门铃（实际200米） | 1拖1 | 套 | 2
103 | 明装门禁开关 | 86型 | 个 | 10
104 | 佛照一位单控开关 | 86型 | 个 | 10
105 | 俊朗86开关 | 2位 | 个 | 10
106 | 俊朗86开关 | 3位 | 个 | 10
107 | 俊朗86开关 | 4位 | 个 | 10
108 | 16A三孔插座 |  | 个 | 20
109 | 2233插 |  | 个 | 230
110 | 金星233插座 | 无开关 | 个 | 80
111 | 错位一开233插座 |  | 个 | 60
112 | 23插座 |  | 个 | 20
113 | 松本23插 | C8/10USL | 个 | 20
114 | 1开23插座 | 86型 | 个 | 20
115 | 俊朗23插+2USB |  | 个 | 2
116 | 公牛多用插座6位/3米 |  | 个 | 40
117 | 公牛多用插座6位/5米 |  | 个 | 10
118 | 公牛魔方插座/4位 |  | 个 | 3
119 | 公牛黄色C322X/无线 |  | 个 | 2
120 | 至正明装底盒 | 86型 | 个 | 190
121 | 至正双底盒 |  | 个 | 140
122 | 透明防水盒 |  | 个 | 10
123 | 透明防水盒（双） |  | 个 | 5
124 | 公牛10A三插头 |  | 个 | 100
125 | 底盒修复器 | 86型 | 个 | 40
126 | 机械定时器(有常开）220V | 120min | 个 | 30
127 | 开水器发热管 | 63盘380v6kw | 条 | 5
128 | 开水器温控器 | 红底30—110℃,2脚/0.7米 | 个 | 10
129 | 正泰 交流接触器CJX2-1210 |  | 个 | 5
130 | 正泰交流接触器CJX2-1210/380v | CJX2-1210/380v | 个 | 5
131 | 珠江断路器DZ47-63（3*63A） |  | 个 | 2
132 | 珠江断路器3*160A | 3*160A | 个 | 1
133 | 珠江漏电开关DZ47LE-2*32A | 2x32A | 个 | 15
134 | 珠江漏电开关DZ47LE-3*32A+N |  | 个 | 5
135 | 漏电开关 DZ47LE-4*40A |  | 个 | 2
136 | 珠江漏电开关4*63A | 4*63A | 个 | 1
137 | 珠江DTS5556型三相四线电子表 | 20（80）A | 个 | 2
138 | 珠江DDS5556型三相四线电表 |  | 个 | 4
139 | 带互感位表箱600*600 |  | 个 | 1
140 | 不锈钢平顶电箱500*6000*200 |  | 个 | 2
141 | 表箱 | 5-8位 | 个 | 14
142 | 互感器100/5（0.2级） |  | 个 | 3
143 | 电箱轨道 |  | 条 | 5
144 | 3M电工胶布1500#-18mm |  | 卷 | 200
145 | 胶粒6厘 | 6x10 | 包 | 10
146 | 胶粒8厘 |  | 包 | 3
147 | 接线端子 | X3-2012 | 只 | 250
148 | 黄蜡管φ12 |  | 条 | 50
149 | 黄腊管Φ14 |  | 条 | 100
150 | 中诺电话机 | 289 | 台 | 50
151 | 中诺挂墙式电话分机 | A031 | 个 | 3
152 | 双水晶头4芯电话连接线 | 5米 | 条 | 30
153 | 电话线 | 2*0.8 | 米 | 600
154 | 科讯300米电话线 | 2*0.8 | 卷 | 1
155 | 电话线 | 4x0.8 | 条 | 200
156 | 纯铜线耳10mm2 |  | 个 | 4
157 | 非标铜线耳16mm2 |  | 个 | 10
158 | 非标铜线耳25mm2 |  | 个 | 15
159 | 非标铜线耳50mm2 |  | 个 | 10
160 | 4*10平方高温线 |  | 米 | 10
161 | 珠江电缆3*25+2*16 ZC-YJV |  | 米 | 15
162 | 珠江电缆3*50+2*25 ZC-YJV |  | 米 | 40
163 | 珠江电缆5*4 |  | 米 | 100
164 | 珠江电缆5*6 |  | 米 | 40
165 | 珠江4平方铜芯线 |  | 扎 | 2
166 | 珠江2.5平方铜芯线 |  | 扎 | 11
167 | 珠江2.5平方铜芯线（双色地线） |  | 扎 | 1
168 | 珠江1.5平方铜芯线（双色地线） |  | 扎 | 9
169 | ZC-RVV 珠江护套线 2*1.5 |  | 扎 | 4
170 | ZC-RVV 珠江护套线 3*2.5 |  | 扎 | 3
171 | 佛照LED一体化灯管T5-6500K（30cm) |  | 条 | 20
172 | 佛照LED一体化灯管T5-6500K（60cm) |  | 条 | 65
173 | 佛照LED一体化灯管T5-6500K（90cm) |  | 条 | 65
174 | 佛照LED一体化灯管T5-6500K（1200cm)/16W |  | 条 | 25
175 | 佛照LED一体化灯管T5-6500K（1200cm)/20W |  | 条 | 40
176 | 佛照T8 LED灯管0.6米8W |  | 支 | 25
177 | 佛照T8 LED灯管1.2米30W |  | 条 | 75
178 | 佛照T8 LED灯管1.2米50W |  | 条 | 25
179 | 佛照T8 LED灯管支架1.2米 |  | 条 | 60
180 | 日光灯支架（带电子整流器）0.9米 |  | 条 | 20
181 | 日光灯支架（带电子整流器）1.2米 |  | 条 | 40
182 | 消毒灯管支架（无整流器，双端2孔）0.9米 |  | 条 | 30
183 | LED灯条27W/30cm*3条 |  | 支 | 30
184 | LED吸顶灯盘12W |  | 个 | 10
185 | LED螺口灯泡7W |  | 个 | 50
186 | 佛照螺口球泡60W | E27 | 个 | 10
187 | 一体化灯管公母线（佛照两脚插头） |  | 条 | 120
188 | 一体化灯管公母线（三雄三脚插头） |  | 条 | 30
189 | 驱动器（48W600mA）卡扣公头 |  | 个 | 20
190 | LED嵌入式格栅灯盘60*120 |  | 个 | 14
191 | LED马路弯灯200w |  | 个 | 2
192 | 墙体LED射灯300w |  | 个 | 2
193 | 联塑-线槽 24*14 |  | 条 | 125
194 | 联塑-线槽 39*19 |  | 条 | 40
195 | 联塑-线槽直角 24*14 |  | 个 | 50
196 | 联塑-线槽直角 39*19 |  | 个 | 50
197 | 联塑-线槽内角 24*14 |  | 个 | 50
198 | 联塑-线槽内角 39*19 |  | 个 | 50
199 | 联塑-线槽外角 24*14 |  | 个 | 50
200 | 联塑-线槽外角 39*19 |  | 个 | 50
201 | 半圆地板线槽 10*35（2米） |  | 条 | 80
202 | 半圆地板线槽 15*50（2米） |  | 条 | 50
203 | 不锈钢半圆地板线槽 15*50（2米） |  | 条 | 10
204 | 不锈钢半圆地板线槽 20*70（2米） |  | 条 | 10
205 | 联塑-线管φ25 |  | 条 | 25
206 | 联塑-线管弯头φ25 |  | 个 | 50
207 | 不锈钢4分内丝DN15直通 |  | 个 | 5
208 | 百叶式排气扇6寸 | APB15-3-1 | 台 | 2
209 | 百叶式排气扇8寸 | APB20-4-1 | 台 | 2
210 | 窗玻璃拉线排风扇8寸 | APC20-3-1 | 台 | 20
211 | 金羚吸顶管道式换气扇10寸 | BPT12-24-2D | 台 | 5
212 | 金羚吸顶管道式换气扇12寸 | BPT15-23-1D1 | 台 | 40
213 | 美的壁扇/16寸 | FWA40 YA | 台 | 4
214 | 机械防盗锁 |  | 套 | 5
215 | 汉山铜挂锁40mm/3040 |  | 把 | 36
216 | 圣力不锈钢挂锁40mm/3240 |  | 把 | 5
217 | 闭锁锁头 |  | 套 | 5
218 | 拉杆抽屉锁 | 16mm | 个 | 10
219 | 拉杆抽屉锁 | 19mm | 支 | 10
220 | 拉杆抽屉锁 | 138-22 | 把 | 24
221 | 铁皮文件柜锁 | 16mm | 把 | 5
222 | 电柜锁 |  | 把 | 5
223 | 窗锁扣 | 螺距8.2 | 套 | 10
224 | 厕所门锁（无匙） | 门厚50舌35mm | 把 | 100
225 | 门锁（有匙） | 门厚55舌35mm | 把 | 1
226 | 门锁套装（6072） |  | 套 | 10
227 | 房门把手 | 带6螺丝孔 | 套 | 20
228 | 房门锁芯锁体套装 |  | 套 | 20
229 | 锁体 | 4550 | 个 | 20
230 | 锁芯 | 70mm | 个 | 20
231 | 假锁芯可调执手锁 | 5007方形，孔距110-190 | 把 | 5
232 | 执手锁 | 方形单舌孔距155mm | 套 | 20
233 | 长鹿中性透明玻璃胶 | 透明 | 支 | 68
234 | 长鹿中性玻璃胶 | 瓷白 | 支 | 24
235 | 免钉胶 |  | 支 | 48
236 | 玻璃胶枪 铁半圆 |  | 把 | 4
237 | 不锈钢插销 | 5寸 | 个 | 5
238 | 不锈钢插销 | 6寸 | 个 | 5
239 | 不锈钢插销 | 8寸20cm | 个 | 5
240 | 304不锈钢锁牌 | 3"(75mm) | 副 | 12
241 | 子母合页 | 4x3x2.5 | 对 | 20
242 | 强磁木门吸 |  | 个 | 20
243 | 铝合金三翼平开合页 |  | 个 | 10
244 | 弹簧闭门器 |  | 个 | 20
245 | 90度定位闭门器 | 木门 | 个 | 10
246 | 固尚大号不定位闭门器 |  | 个 | 2
247 | 不锈钢5头挂衣钩 |  | 个 | 3
248 | 不锈钢8头挂衣钩 |  | 个 | 10
249 | L角码 | 40*40*16 | 个 | 50
250 | 小号三角角码 | 底边65mm | 个 | 60
251 | 键盘吊轨（银色） | 宽27mm/长35cm | 套 | 30
252 | 门框密封条 | 6米9*6mm | 条 | 1
253 | 黄黑地板胶 | 宽45mm | 卷 | 12
254 | 全黑地板胶 | 宽45mm | 卷 | 5
255 | 防鼠泥 | 2公斤 | 包 | 10
256 | 万向轮刹车 | 2寸 | 个 | 4
257 | 万向轮刹车 | 2.5寸 | 个 | 4
258 | 静音拖车脚轮 | 6寸 | 个 | 20
259 | 铁丝 | 14号 | 公斤 | 10
260 | 304不锈钢焊丝 1.0mm |  | 公斤 | 2
261 | 氩弧焊枪瓷嘴 | 6*30 | 个 | 20
262 | 园林胶取水阀 | 6分 | 个 | 10
263 | 卷尺 | 5米 | 把 | 5
264 | 电工安全带（双肩带） |  | 条 | 2
265 | 电工锤 | 500克 | 个 | 5
266 | 电工工具包 | 30*24*13 | 个 | 8
267 | 电工工具包14寸 | 36*22*28 | 个 | 8
268 | 电工剪 |  | 把 | 3
269 | 线槽剪 直嘴 | 19cm | 把 | 8
270 | PVC水管剪刀 | 4-1寸 | 把 | 4
271 | 德力西R2897智能电笔 |  | 支 | 2
272 | 数显电笔 | AN2000 | 支 | 15
273 | 数字电笔 | AN-100 | 支 | 8
274 | 得力美工刀 | 大号 | 把 | 6
275 | 德力西21V锂电手钻(32NM） |  | 把 | 1
276 | 21V锂电池 |  | 块 | 1
277 | 磨碟 | 1.2x16 | 只 | 10
278 | 公牛电源极限检测器 |  | 个 | 5
279 | 电话寻线仪 |  | 套 | 1
280 | 磁吸工作灯 | 卡其色 | 个 | 6
281 | 不锈钢大轮切割器 |  | 把 | 1
282 | 冲击钻头（圆头） | 6x160 | 条 | 20
283 | 冲击钻头（圆头） | 8x160 | 条 | 10
284 | 冲击钻头（圆头） | 10x160 | 条 | 5
285 | 冲击钻头（圆头） | 12x160 | 条 | 5
286 | 冲击钻头（圆头） | 14x160 | 条 | 2
287 | 冲击钻头（圆头） | 12x350 | 条 | 2
288 | 冲击钻头（圆头） | 14x350 | 条 | 2
289 | 冲击钻头（圆头） | 18x350 | 条 | 2
290 | 冲击钻头（圆头） | 22x350 | 条 | 2
291 | 冲击钻头（圆头） | 28x350 | 条 | 2
292 | 不锈钢麻花钻咀 | φ3.5 | 条 | 5
293 | 不锈钢麻花钻咀 | φ4.5 | 条 | 5
294 | 不锈钢麻花钻咀 | φ6 | 条 | 10
295 | 不锈钢麻花钻咀 | φ8 | 条 | 5
296 | 不锈钢麻花钻咀 | φ10 | 条 | 5
297 | 6寸十字螺丝刀 | 15cm | 把 | 2
298 | 6寸一字螺丝刀 | 15cm | 把 | 2
299 | 10寸十字螺丝刀 | 250mm | 支 | 8
300 | 10寸一字螺丝刀 | 250mm | 支 | 8
301 | 8寸钢丝钳 | 200mm | 把 | 7
302 | 尖嘴钳 | 160mm | 把 | 5
303 | 10寸活动扳手 | 250mm | 把 | 3
304 | 六角匙 | 1.5-10mm | 套 | 5
305 | 取丝器 | 4/6分 | 个 | 1
306 | 取丝器 | 1寸 | 个 | 1
307 | 仕家宝手喷漆（黄色） | 400毫升 | 支 | 12
308 | WD-40除锈剂 | 350ml | 支 | 5
309 | WD-40除锈剂 | 500ml | 支 | 5
310 | 人字加厚工程梯9步 | 厚2.0 | 个 | 2
311 | 人字加厚工程梯11步 | 厚2.0 | 个 | 1