**手术导航定位系统设备需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **需求项目** | **需求明细** | **备注** |
| **主要功能需求** | 1.具备自动化机械臂，可自动引导定位至目标靶点，定位精度≤0.5mm |  |
| 2.具备光学跟踪定位仪，可在术中实时对手术区域进行追踪定位 |  |
| 3.可辅助医生完成颅内活检、脑出血抽吸、SEEG、DBS、术中开颅导航等手术 |  |
|  |  |
|  |  |
| **主要配置需求** | 1.光学跟踪定位仪 |  |
| 2.自动化机械臂 |  |
| 3.工作站及显示装置，教学用便携工作站 |  |
| 4.导向器 |  |
| 5.手术导航软件 |  |
| 6.各类标志物 |  |