## 需检测的汇总
区域 | 序号 | 房间 | 面积m2 | 洁净级别 | 洁净级别 | 测试项目（照度、浮游菌、沉降菌、尘埃粒子、温度、湿度、压差）
住院楼三层产房 | 1 | 温馨产房 | 22 | III | 10万级
| 2 | 无菌间（1） | 12 | III | 10万级
|  | 无菌间（2） | 11 | III | 10万级
| 3 | 洁净走廊 | 33 | III | 10万级
| 4 | 分娩室（1） | 34 | III | 10万级
| 5 | 分娩室（2） | 29 | III | 10万级
| 17 | 缓冲间 | 8 | III | 10万级
| 18 | 隔离产房 | 15 | III | 10万级
医技楼首层中心供应室 | 4 | 无菌发放间 | 10 | III | 10万级
| 2 | 无菌存放区 | 87 | III | 10万级
| 1 | 低温灭菌室（1） | 12 | III | 10万级
| 3 | 打包区 | 105 | III | 10万级
| 5 | 质控室 | 5 | III | 10万级
| 6 | 敷料库房 | 11 | III | 10万级
| 7 | 敷料打包 | 12 | III | 10万级
医技楼二层ICU | 1 | ICU区域部分1 | 157 | III | 10万级
|  | ICU区域部分2 | 251 | III | 10万级
| 2 | 前室1 | 13 | III | 10万级
| 3 | 正负压 | 20 | III | 10万级
| 4 | 库房1 | 8 | III | 10万级
| 5 | 耗材库 | 6.4 | III | 10万级
| 6 | 双人间 | 22.5 | III | 10万级
| 7 | 配药室 | 20.7 | III | 10万级
| 8 | 库房2 | 8 | III | 10万级
| 9 | 前室2 | 11 | III | 10万级
| 10 | 耗材库2 | 11 | III | 10万级
医技楼三层手术部（1期） | 1 | 换床（1） | 30 | IV | IV
| 2 | 护士站 | 21.8 | IV | IV
| 3 | 术后恢复室 | 48 | IV | IV
| 4 | 术前准备 | 31 | IV | IV
| 5 | 换床（2） | 18 | IV | IV
| 6 | 术中谈话 | 18.2 | IV | IV
| 7 | 清洗室 | 11.6 | IV | IV
| 8 | 液体（1） | 8.4 | IV | IV
| 9 | 库房03 | 8.4 | IV | IV
| 10 | 库房09 | 24.8 | IV | IV
| 11 | 耗材间 | 11.3 | IV | IV
| 12 | 无菌间 | 16 | IV | IV
| 13 | 高值耗材间 | 9.8 | IV | IV
| 14 | 无菌物品电梯房 | 17.4 | IV | IV
| 15 | 器械间 | 10 | IV | IV
| 16 | 设备（2） | 10 | IV | IV
| 17 | 灭菌间 | 9.2 | IV | IV
| 18 | 物资房 | 8.7 | IV | IV
| 19 | 设备（1） | 8.1 | IV | IV
| 20 | ORO4 千级铅防护骨外科 | 47.5 | II | 千级
| 21 | ORO5 百级 铅防护骨外科 | 42.2 | I | 百级
| 22 | 仪器间01 | 9.3 | IV | IV
| 23 | 前室03 | 20.5 | III | III
| 24 | ORO6 百级心外科 | 53.1 | I | 百级
| 25 | 仪器间02 | 15 | IV | IV
| 26 | ORO7 千级普外科 | 32.4 | II | 千级
| 27 | 洁净走廊２ | 142 | IV | IV
| 28 | ORO3 万级普外科 | 36.8 | III | 万级
| 29 | ORO2 万级普外科 | 36.8 | III | 万级
| 30 | ORO8 万级 腔镜外科 | 33.7 | III | 万级
| 31 | 前室01 | 9.2 | III
| 32 | 前室02 | 21.2 | III
| 33 | 后室01 | 6.7 | III
| 34 | ORO1 万级铅防护急诊正负压 | 44.9 | III | 万级
| 35 | ORO9 万级腔镜外科 | 33.7 | III | 万级
| 36 | ORO10 万级腔镜外科 | 37 | III | 万级
| 37 | 洁净走廊1 | 366 | IV | 10万级
| 38 | 库房10 | 26.5 | IV
| 39 | 库房08 | 18 | IV
| 40 | 办公室 | 19.6 | IV
医技楼三层手术部（2期） | 1 | 前室 | 14 | IV
| 2 | I级防辐射手术室（1） | 57 | I
| 4 | I级防辐射手术室（2） | 55 | I
| 5 | III级防辐射手术室（1） | 44 | III
| 6 | III级防辐射手术室（2） | 44 | III
住院楼二层新生儿 NICU | 1 | 缓冲 | 7 | III
| 2 | 护士站 | 158 | III
| 3 | 出入院办理 | 11.2 | III
| 4 | 6床病房 | 45.6 | III
| 5 | 3床病房 | 34.2 | III
| 6 | 8床病房1 | 63 | III
| 7 | 8床病房2 | 63.4 | III
| 8 | 4床病房 | 31.7 | III
| 9 | 预检室 | 31 | III
| 10 | 医护通道 | 9.8 | III
| 11 | 隔离间（1） | 11.2 | III
| 12 | 隔离间（2） | 11.2 | III
| 13 | 隔离间（3） | 35.1 | III
| 14 | 保温箱清洁消毒间 | 9.5 | III
| 15 | 奶具消毒间 | 4.2 | III
| 16 | 洗婴室 | 12.4 | III
| 17 | 库房1 | 17.7 | III
| 18 | 库房2 | 16 | III
| 19 | 库房3 | 18 | III
| 20 | 检查室 | 7.4 | III
| 21 | 医生办公室 | 48 | III
| 22 | 配药间 | 10 | III
| 23 | 配奶室 | 9.2 | III
门诊楼五层多功能腔镜杂交手术室 | 1 | III级手术室 | 62 | III
Note on C3: Administrator: 图纸上的洁净库房被分隔开的第1间
Note on C3: Administrator: 图纸上的洁净库房被分隔开的第1间
Note on C4: Administrator: 图纸上的洁净库房被分隔开的第2间
Note on C4: Administrator: 图纸上的洁净库房被分隔开的第2间
Note on C6: Administrator: 图纸上的产房
Note on C6: Administrator: 图纸上的产房
Note on C7: Administrator: 图纸上没写产房，实际是产房
Note on C7: Administrator: 图纸上没写产房，实际是产房
Note on C13: Administrator: 图纸上是蒸汽发生间，现场已调整使用功能为低温灭菌室
Note on C13: Administrator: 图纸上是蒸汽发生间，现场已调整使用功能为低温灭菌室
Note on C19: 以防火卷帘为分割线，与消防分隔区对应；北侧为1
Note on C19: 以防火卷帘为分割线，与消防分隔区对应；北侧为1
Note on C20: Administrator: 以防火卷帘为分割线，与消防分隔区对应；南侧为2
Note on C20: Administrator: 以防火卷帘为分割线，与消防分隔区对应；南侧为2
Note on C24: Administrator: 图纸上的耗材库1
Note on C24: Administrator: 图纸上的耗材库1
Note on C31: Administrator: 东南角的换床，因全科楼启用之后，这里改造分隔出的公共走道连通医技楼与全科楼、在用部分作为放净化区的杂物
Note on C31: Administrator: 东南角的换床，因全科楼启用之后，这里改造分隔出的公共走道连通医技楼与全科楼、在用部分作为放净化区的杂物
Note on C32: Administrator: 图纸上的护士站，当前作为管理手术麻醉的办公室使用
Note on C32: Administrator: 图纸上的护士站，当前作为管理手术麻醉的办公室使用
Note on C35: Administrator: 当前作为手术室进出主要通道
Note on C35: Administrator: 当前作为手术室进出主要通道
Note on C37: Administrator: 图纸上的清洁室01
Note on C37: Administrator: 图纸上的清洁室01
Note on C38: Administrator: 图纸上库房04
Note on C38: Administrator: 图纸上库房04
Note on C39: Administrator: 图纸上西侧的库房05
Note on C39: Administrator: 图纸上西侧的库房05
Note on C40: Administrator: 图纸上东侧的库房05
Note on C40: Administrator: 图纸上东侧的库房05
Note on C41: Administrator: 图纸上的库房06
Note on C41: Administrator: 图纸上的库房06
Note on C42: Administrator: 图纸上的腔镜存放
Note on C42: Administrator: 图纸上的腔镜存放
Note on C43: Administrator: 图纸上的腔镜清洗
Note on C43: Administrator: 图纸上的腔镜清洗
Note on C44: Administrator: 图纸上的库房07
Note on C44: Administrator: 图纸上的库房07
Note on C45: Administrator: 图纸上的库房08
Note on C45: Administrator: 图纸上的库房08
Note on C46: Administrator: 图纸上的库房09
Note on C46: Administrator: 图纸上的库房09
Note on C47: Administrator: 图纸上的库房10
Note on C47: Administrator: 图纸上的库房10
Note on C48: Administrator: 图纸上的应急消毒
Note on C48: Administrator: 图纸上的应急消毒
Note on C49: Administrator: 图纸上的石膏间
Note on C49: Administrator: 图纸上的石膏间
Note on C52: Administrator: 图纸上的5号手术室的仪器间01
Note on C52: Administrator: 图纸上的5号手术室的仪器间01
Note on C53: Administrator: 图纸上的5、6号手术室的前室03
Note on C53: Administrator: 图纸上的5、6号手术室的前室03
Note on C55: Administrator: 图纸上的6号手术间的仪器间02
Note on C55: Administrator: 图纸上的6号手术间的仪器间02
Note on C57: Administrator: 换床、复苏室等区域的净化走廊
Note on C57: Administrator: 换床、复苏室等区域的净化走廊
Note on C61: Administrator: 图纸上的1号手术间的前室01
Note on C61: Administrator: 图纸上的1号手术间的前室01
Note on C62: Administrator: 图纸上的1号手术间的前室02
Note on C62: Administrator: 图纸上的1号手术间的前室02
Note on C63: Administrator: 图纸上的1号手术间的后室01
Note on C63: Administrator: 图纸上的1号手术间的后室01
Note on C67: Administrator: 手术间、无菌物品库房等区域的净化走廊
Note on C67: Administrator: 手术间、无菌物品库房等区域的净化走廊
Note on C68: Administrator: 图纸上的库房03
Note on C68: Administrator: 图纸上的库房03
Note on C69: Administrator: 图纸上的库房02，强电井在该库房内
Note on C69: Administrator: 图纸上的库房02，强电井在该库房内
Note on C70: Administrator: 图纸上的监控室
Note on C70: Administrator: 图纸上的监控室
Note on C73: Administrator: 图纸上13号手术间
Note on C73: Administrator: 图纸上13号手术间
Note on C74: Administrator: 图纸上13A号手术间
Note on C75: Administrator: 图纸上的11号手术间
Note on C75: Administrator: 图纸上的11号手术间
Note on C76: Administrator: 图纸上的12号手术间
Note on C76: Administrator: 图纸上的12号手术间
Note on C79: Administrator: 现场实际用电动玻璃门将护士站走廊分为两个区域