多功能酶标仪设备需求

| 需求项目 | 需求明细 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求 | 1. 提供光吸收、荧光顶读和荧光底读、化学发光、时间分辨荧光、Alphascreen、AlphaLISA功能 |  |
|  | 2. 具备全光谱1nm步进的扫描功能 |  |
|  | 3. 光吸收、荧光激发波长范围涵盖200 - 1000 nm |  |
|  | 4.适用于6-1536孔板 |  |
|  | 5.同时支持辉光和闪光两种发光反应类型 |  |
| 配置需求 | 1.具备四光栅光路系统 |  |
|  | 2.具备滤光片光路系统 |  |