生物样本智能管理系统设备需求

| 需求项目 | 需求明细 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求 | 1.对生物样本及其关联数据实施全生命周期的精细化管控 |  |
|  | 2.可视化映射样本存储位置（精确到冰箱的具体孔位） |  |
|  | 3.软件可深度融合供体临床数据与知情同意书 |  |
|  | 4.可记录质量控制数据 |  |
|  | 5.提供人类遗传资源管理保藏审批申报服务 |  |
| 配置需求 | 1.配备标签管理系统及标签打印设备 |  |
|  | 2.配备样本转运箱 |  |