小型蛋白转印系统设备需求

| 需求项目 | 需求明细 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求 | 1.将蛋白样品转移到硝酸纤维膜、PVDF膜等介质上 |  |
|  | 2.1小时能完成至少4块小型凝胶电泳 |  |
|  | 3.具有高电流快速转印或低电流慢速转印功能 |  |
| 配置需求 | 1.垂直电泳槽可容纳4块或以上的手灌胶或预制胶 |  |
|  | 2.转印电泳槽可同时放置四个或以上转印夹 |  |
|  | 3.配备至少4个独立制胶底座 |  |
|  | 4.具有至少2个冷冻模块 |  |