细胞计数仪设备需求

| 需求项目 | 需求明细 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求 | 1.支持明场和荧光2种功能 |  |
|  | 2.可以进行台盼蓝计数，AO/PI计数，GFP阳性率等实验 |  |
|  | 3.可进行支持类器官消化后活率分析，GFP/RFP转染效率分析 |  |
|  | 4.采用固定焦距对焦方法，无需手动调焦 |  |
|  | 5.具有5x,6.6x,8x三个光学放大倍数进行计数 |  |
|  | 6.单次可自动检测样本，最大通量≥5个 |  |
| 配置需求 |  |  |