电穿孔系统设备需求

| 需求项目 | 需求明细 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求 | 1.可进行原核生物、真菌类及哺乳动物细胞的电转化 |  |
|  | 2.可根据细胞类型和不同要求自动选择不同的脉冲波进行转染，具备指数衰减波、方波等输出波形 |  |
|  | 3.预设有细菌、酵母菌和动物细胞等常用实验方法 |  |
| 配置需求 |  |  |