## Sheet1
项目十一设备功能需求、配置清单
序号 | 设备名称 | 主要功能、规格 | 数量 | 单位
1 | 洗板机 | 1.具有跨行清洗功能 2.可拆卸微孔板托盘，漏液可自动抽取。 3.废液满自动报警功能。 | 1 | 台
2 | 恒温金属浴 | 1.具有温度偏差校准功能 2.具有可编程功能 3.配备多种模块更换使用 4.升温时间≤15分钟 | 4 | 台
3 | 真空吸液器 | 1.切换两档连续吸液和手动吸液两种模式 2.溶液流经的部件均可支持高温高压消毒 | 4 | 台
4 | 涡旋振荡器 | 1.可短时间（点动）或长时间连续工作 2.多种振头及适配器可选 | 5 | 台
5 | 12道可调式移液器 | 1.适用于标准96孔板移液 2.拥有数字视窗、自锁功能 3.移液器下半部可高温高压消毒 | 4 | 支
6 | 8道可调式移液器 | 1.适用于标准96孔板移液 2.拥有数字视窗、自锁功能 3.移液器下半部可高温高压消毒 | 4 | 支
7 | 单道移液器（0.5-10ul） | 1.量程0.5-10ul 2.移液器下半部可高温高压消毒 | 20 | 支
8 | 单道移液器（10-100ul） | 1.量程10-100ul 2.移液器下半部可高温高压消毒 | 20 | 支
9 | 单道移液器（100-1000ul） | 1.量程100-1000ul 2.移液器下半部可高温高压消毒 | 20 | 支
10 | 单道移液器（0.1-2.5ul） | 1.量程0.1-2.5ul 2.移液器下半部可高温高压消毒 | 5 | 支
11 | 电动助吸器 | 1.可通过按钮电动调节移液速度 2.适配所有0.1ml到100ml标准刻度玻璃和塑料移液管 | 2 | 支
合计： |  |  | 89