超净工作台设备需求

| 需求项目 | 需求明细 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求 | 1.采用阻燃玻璃纤维高效过滤器 |  |
|  | 2.具有紫外灯、照明灯、前窗三位互锁功能 |  |
|  | 3.紫外灯具有杀菌延时启动、预设时间的功能， |  |
| 配置需求 | 1.工作区长度：≥1300mm |  |