## Sheet1
项目十四设备功能需求、配置清单
序号 | 设备名称 | 主要功能、规格 | 数量 | 单位
1 | 数控加热型圆盘磁力搅拌器 | 1.加热温度和搅拌速度可调 2.具备设置温度超温保护功能 | 5 | 台
2 | 数显型圆盘磁力搅拌器 | 1.每个搅拌位速度独立控制、动态可调 2.转速可调范围涵盖150-1500rpm 3.最大搅拌量≥3000mL | 5 | 台
3 | 恒温混匀仪（加热款） | 1.具备可编程功能 2.具备对各种模块进行加热孵育、催化的功能 3.转速涵盖300-2000rpm 4.升温速度≤15分钟 | 1 | 台
4 | 恒温混匀仪（制冷款） | 1.具备可编程功能 2.具备对各种模块进行低温孵育、催化的功能 3.转速涵盖300-2000rpm 4.降温速度≥7℃/min | 1 | 台
5 | 旋转蒸发仪 | 1.具有定时运行与正反转功能 2.采用直流电机 3.极限真空度≥50mbar 4.具有过温保护功能 | 1 | 台
6 | 标准型酸度计 | 1.可测量pH值、mV值、温度 2.可自动和手动两种温度补偿方式 3.具有定时自动读数功能 | 2 | 台
7 | 转移摇床 | 1.可显示、调节定时时间和速度功能 2.速度调节范围涵盖40-200rpm | 3 | 台
18