脊柱微创牵开系统配置清单

	序号
	器械名称
	规格
	数量
	单位

	1
	可扩张通道手术系统

	1.1
	骨探针
	定位针，直径≥1.5mm，长度≥35cm
	1
	件

	1.2
	脊柱微创手术通道扩张管
	扩张管，直径5.3mm，长度≥22.8cm,带刻度
	1
	件

	
	脊柱微创手术通道扩张管
	扩张管，直径≤9.4mm，长度≥20.8cm,带刻度
	1
	件

	
	脊柱微创手术通道扩张管
	扩张管，直径≤12.8mm，长度≥18.8cm,带刻度
	1
	件

	
	脊柱微创手术通道扩张管
	扩张管，直径≤14.6mm，长度≥16.8cm,带刻度
	1
	件

	
	脊柱微创手术通道扩张管
	扩张管，直径≤16.8mm，长度≥14.8cm,带刻度
	1
	件

	
	脊柱微创手术通道扩张管
	扩张管，直径≤18.8mm，长度≥13.8cm,带刻度
	1
	件

	
	脊柱微创手术通道扩张管
	扩张管，直径≤20.8mm，长度≥12.8cm,带刻度
	1
	件

	
	脊柱微创手术通道扩张管
	扩张管，直径≤22.8mm，长度≥11.8cm,带刻度
	1
	件

	
	脊柱微创手术通道扩张管
	扩张管，直径≤24.8mm，长度≥10.8cm,带刻度
	1
	件

	1.3
	骨科手术固定臂
	自由臂，≥16关节，一键锁死，360度×360度立体自由旋转固定无死角。
	1
	件

	
	骨科手术固定臂
	自由臂固定杆，≤2关节，通用锁块，适用于所有手术台
	1
	件

	1.4
	骨科手术固定臂消毒盒
	自由臂消毒盒，用于盛放显露工具
	1
	件

	1.5
	扩张管左叶
	扩张管左叶，左部，长50mmx22mm,特殊材质，X线下可透视
	1
	件

	
	扩张管左叶
	扩张管左叶，左部，长60mmx22mm,特殊材质，X线下可透视
	1
	件

	
	扩张管左叶
	扩张管左叶，左部，长70mmx22mm,特殊材质，X线下可透视
	1
	件

	1.6
	扩张管右叶
	扩张管右叶，右部，长50mmx22mm,特殊材质，X线下可透视
	1
	件

	
	扩张管右叶
	扩张管右叶，右部，长60mmx22mm,特殊材质，X线下可透视
	1
	件

	
	扩张管右叶
	扩张管右叶，右部，长70mmx22mm,特殊材质，X线下可透视
	1
	件

	1.7
	牵开器
	撑开器，自由臂连接部位≥2个，可构成长度22—55mm手术通道，可旋转角度≥30度，自带固有扳手，可徒手撑开
	1
	件

	1.8
	自由臂连接器
	自由臂附件，长度≥50mm
	1
	件

	1.9
	辅助牵开扳手
	撑开扳手，辅助旋转叶片角度，长度≥140mm
	2
	件

	1.10
	导光束
	射灯，Y型，双头，在微创通道内全视野照明，并完全无操作阻碍，可接椎间盘镜、关节镜、胸腔镜、腹腔镜或其他系统的冷光源主机
	8
	件

	1.11
	可扩张通道消毒盒
	工具消毒盒，用于盛放显露工具
	1
	件

	1.12
	侧方挡板牵开器
	挡板撑开器，可与多种侧方挡板连接，撑开范围≥50mm
	1
	件

	1.13
	宽板
	挡板，高度≥50mm,下端宽度≤20mm，特殊材质，X线下可透视
	2
	件

	
	宽板
	挡板，高度≥70mm,下端宽度≤20mm，特殊材质，X线下可透视
	2
	件

	1.14
	窄板
	挡板，高度≥50mm,下端宽度≤30mm，特殊材质，X线下可透视
	2
	件

	
	窄板
	挡板，高度≥70mm,下端宽度≤20mm，特殊材质，X线下可透视
	2
	件

	2
	脊柱显微手术系统

	2.1
	骨科吸引器
	10号吸引管，总长≥190mm，工作长度≥140mm，还可作为髓核“火山口”冲洗管；
	1
	件

	
	骨科吸引器
	拉钩形吸引管，总长≥190mm，工作长度≥140mm，具有侧开孔，在牵拉保护神经根的同时，还可以吸引血/雾
	1
	件

	2.2
	咬骨钳
	4毫米环形把手髓核钳，黑色，咬口部位4mm，40°总长≥210mm，工作长度≥180mm，直头
	1
	件

	
	咬骨钳
	2毫米上咬髓核钳，黑色，咬口部位2mm，40°总长≥210mm，工作长度≥180mm，上弯头
	1
	件

	2.3
	曲柄咬骨钳
	1毫米40度曲柄枪钳，硅胶手柄，Z型设计，黑色，咬口部位1mm，40°总长≥230mm，工作长度≥145mm
	1
	件

	
	曲柄咬骨钳
	2毫米40度曲柄枪钳，硅胶手柄，Z型设计，黑色，咬口部位2mm，40°总长≥230mm，工作长度≥145mm
	1
	件

	
	曲柄咬骨钳
	3毫米40度曲柄枪钳，硅胶手柄，Z型设计，黑色，咬口部位3mm，40°总长≥230mm，工作长度≥145mm
	1
	件

	2.4
	曲柄刮匙
	3.6毫米曲柄刮匙，直头，硅胶手柄，Z型设计，黑色，3.6mm，总长≥300mm，工作长度≥135mm，直头
	1
	件

	
	曲柄刮匙
	1.8毫米曲柄刮匙，直头，硅胶手柄，Z型设计，黑色，1.8mm，总长≥300mm，工作长度≥135mm，直头
	1
	件

	
	曲柄刮匙
	5.2毫米曲柄刮匙，弯头，硅胶手柄，Z型设计，黑色，5.2mm，总长≥300mm，工作长度≥135mm，弯头
	1
	件

	
	曲柄刮匙
	3.6毫米曲柄刮匙，弯头，硅胶手柄，Z型设计，黑色，3.6mm，总长≥300mm，工作长度≥135mm，弯头
	1
	件

	
	曲柄刮匙
	1.8毫米 曲柄刮匙，弯头，硅胶手柄，Z型设计，黑色，1.8mm，总长≥300mm，工作长度≥135mm，弯头
	1
	件

	2.5
	神经根拉钩
	神经牵引器，有效长度≥14cm
	1
	件

	
	神经根拉钩
	神经根拉钩，直，Z型设计，黑色，前向，总长≥260mm，工作长度≥125mm，拉钩部位≥6mm
	1
	件

	
	神经根拉钩
	解剖器，直，Z型设计，黑色，前向，总长≥260mm,工作长度≥125mm，解剖部位≥4mm
	1
	件

	2.6
	骨探针
	长球形探头，直，Z型设计，黑色，前向，总长≥260mm，工作长度≥125mm，拉钩部位≥9mm
	1
	件

	
	骨探针
	短球形探头，直，Z型设计，黑色，前向，总长≥260mm，工作长度≥125mm，拉钩部位≥6mm
	1
	件

	
	骨探针
	4#曲柄定位笔，Z型设计，黑色，一端为推末端，另一端为拉末端，总长≥260mm，工作长度≥125mm
	1
	件

	2.7
	显微咬骨钳
	2毫米小髓核钳，黑色，咬口部位2mm，40°总长≥210mm，工作长度≥180mm，直头，鳄鱼齿
	1
	件

	2.8
	有齿咬骨钳
	2毫米有齿髓核钳黑色，咬口部位2mm，总长≥210mm，工作长度≥805mm，直头，尖端带齿
	1
	件

	2.9
	上咬咬骨钳
	2毫米上弯小髓核钳，，黑色，咬口部位2mm，40°总长≥210mm，工作长度≥180mm，弯头
	1
	件

	
	上咬咬骨钳
	4毫米上咬髓核钳，黑色，咬口部位4mm，40°总长≥210mm，工作长度≥180mm，上弯头
	1
	件

	2.10
	脊柱微创手术通道扩张管
	16毫米X4厘米涂层/成角通道管，直径≥16mm，长度≥4cm
	1
	件

	
	脊柱微创手术通道扩张管
	18毫米X5厘米涂层/成角通道管，直径≥18mm，长度≥5cm
	1
	件

	
	脊柱微创手术通道扩张管
	22毫米X6厘米涂层通道管，直径≥22mm，长度≥6cm
	1
	件

	
	脊柱微创手术通道扩张管
	22毫米X7厘米涂层通道管，直径≥22mm，长度≥7cm
	1
	件

	
	脊柱微创手术通道扩张管
	26毫米X6厘米涂层通道管，直径≥26mm，长度≥6cm
	1
	件

	
	脊柱微创手术通道扩张管
	26毫米X7厘米涂层通道管，直径≥26mm，长度≥7cm
	1
	件

	
	脊柱微创手术通道扩张管
	26毫米X8厘米涂层通道管，直径≥26mm，长度≥8cm
	1
	件

	3
	颈椎前路手术系统

	3.1
	脊柱牵开器
	横向自动牵开支架，≥4关节横向牵开支架，与颈部生理弧度良好贴合，切迹低
	1
	件

	
	脊柱牵开器
	纵向自动牵开支架，≥4关节纵向牵开支架，与颈部生理弧度良好贴合，切迹低
	1
	件

	
	脊柱牵开器
	椎间盘切除挡板23x30毫米，可透视挡板
	2
	件

	
	脊柱牵开器
	椎间盘切除挡板23x40毫米，可透视挡板
	2
	件

	
	脊柱牵开器
	椎间盘切除挡板23x50毫米，可透视挡板
	2
	件

	
	脊柱牵开器
	椎间盘切除挡板23x60毫米，可透视挡板
	2
	件

	
	脊柱牵开器
	纵向挡板20x30毫米，可透视挡板
	2
	件

	
	脊柱牵开器
	纵向挡板20x40毫米，可透视挡板
	2
	件

	
	脊柱牵开器
	纵向挡板20x50毫米，可透视挡板
	2
	件

	
	脊柱牵开器
	纵向挡板20x60毫米，可透视挡板
	2
	件

	3.2
	快装手柄
	可调牵开器挡板手柄，手持推进撑开支架
	2
	件

	3.3
	骨刮匙
	刮匙，直，3-0，头部≥2.5mm，直头
	1
	件

	
	骨刮匙
	刮匙，直，1-0，头部≥3.6mm，直头
	1
	件

	
	骨刮匙
	刮匙，直，2，头部≥5.2mm，直头
	1
	件

	
	骨刮匙
	刮匙，弯，3-0，头部≥2.5mm，弯头
	1
	件

	
	骨刮匙
	刮匙，弯，1-0，头部≥3.6mm，弯头
	1
	件

	
	骨刮匙
	微型刮匙，直，2-0，头部≥3mm，直头
	1
	件

	
	骨刮匙
	微型刮匙，弯，4-0，头部≥2mm，弯头
	1
	件


