手术显微镜设备需求

| 需求项目 | 需求明细 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主要功能需求 | 1.同时符合脊柱外科和神经外科使用需求 |  |
|  | 2.可调节供站立位和坐位使用 |  |
|  | 3.放大倍率≥18X，视野范围≥160mm |  |
|  | 4.内置4K超高清摄录像系统 |  |
|  | 5.具备血管荧光造影功能 |  |
| 主要配置需求 | 1.对手镜 | 脊柱骨科使用 |
|  | 2.助手镜 | 神经外科使用 |
|  | 3.疝灯冷光源系统 |  |
|  | 4.血管荧光系统 |  |
|  | 5.4K超高清摄录像系统 |  |
|  | 6.综合台车 |  |