## sheet1
设备清单
序号 | 名称 | 数量 | 功能需求及配置
1 | 电子分析天平 | 7 | 1.规格：十万分之一天平2台、万分之一天平2台、百分之一天平3台
2 | 化学发光成像系统 | 1 | 1.主要用于采集化学发光、比色、荧光及 Stain-Free 免染成像等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像 2.配置包括荧光模块、8位电动滤镜轮、蓝白光样品盘、配套的采集分析软件
3 | 超声破碎仪 | 2 | 1.主要用于核酸提取：破碎组织样本、细胞、细菌，以释放DNA/RNA 2.具备自动追踪频率、自动谐振点和功率控制功能
4 | 恒温培养摇床 | 3 | 1.主要用于保持样品在恒定的温度条件下进行摇动 2.三种容量规格： ①单层放置50ml三角烧瓶不少于20只 ②单层放置250ml三角烧瓶不少于8只，配备烧瓶夹具 ③单层放置1000ml三角烧瓶不少于4只，配备烧瓶夹具
5 | 多用途水平电泳仪 | 3 | 1.主要用于核酸（DNA/RNA）的分析、纯化及制备
6 | 迷你水平电泳仪 | 4
7 | 基础电泳仪电源 | 3
8 | 超纯水仪 | 1 | 1.主要用于制备三级纯水和超纯水
9 | 循环水式真空泵 | 1 | 1.主要用于获得高极限真空低噪音环境 2.要求双抽头、双表显，可单独或并联使用
10 | 真空泵（油泵） | 1 | 1.主要用于获得高极限真空低噪音环境 2.要求具备防返油功能，具备两档以上气防震功能
11 | 荧光光谱分析仪 | 1 | 1.主要用于对复杂样品进行谱图鉴定及定性、定量测定 2.要求包括激发和发射光谱、动力学扫描、三维光谱扫描、荧光扫描等功能模块，包含分析软件
12 | 超微量分光光度计 | 1 | 1.具备核酸、蛋白质定量、微阵列、全波长扫描等功能
13 | 酶标分析仪 | 1 | 1.主要用于测定实验中对96孔酶标板的读数和分析报告工作 2.包含控制及分析软件