附件19.分体空调维保相关清单
1.服务内容清单
	服务项目
	服务类别
	服务内容
	单位
	控制单价（元）
	备注

	空调深度清洗保养
	维护保养
	挂式（柜式）空调普通清洗
	台
	
	含检测调试费

	
	
	挂式（柜式）空调深度清洗
	台
	
	

	加冷媒
	加氟（雪种）
	1P定频-加满
	台
	
	含检测调试费

	
	
	1P 变频-加满
	台
	
	

	
	
	1.5P、2P 定频-加满
	台
	
	含检测调试费

	
	
	1.5P、2P 变频-加满
	台
	
	

	
	
	3-5P 定频-加满
	台
	
	含检测调试费

	
	
	3-5P 变频-加满
	台
	
	

	硬件
	检修
	上门检测、调试
	台
	
	

	维修
	小修
	传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机
	项
	
	按维修次数计算。小修报价已含故障零配件的费用，中修和大修需要用到价值高的配件，报价费用为检修费用，故障零配件：如压缩机等在维修前向采购人报价同意后再进行维修。

	
	中修
	挂机通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、吸顶机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件
	项
	
	

	
	大修
	柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑版、压力开关、过滤器
	项
	
	

	安装辅材
	连接管（空调铜管）
	1-1.5匹挂机
	米
	
	

	
	
	2-3匹挂机/柜机
	米
	
	

	
	
	5匹柜机
	米
	
	

	
	
	2-5匹天花机
	米
	
	

	
	电源线
	1-1.5匹
	米
	
	

	
	
	2匹
	米
	
	

	
	
	3匹
	米
	
	

	
	
	5匹
	米
	
	

	
	排水管
	软管
	米
	
	

	
	
	PVC 硬管
	米
	
	

	
	支架
	1-1.5匹挂机
	副
	
	九比不锈钢架

	
	
	2-3匹挂机/柜机
	副
	
	豪华不锈钢支架

	
	
	5匹柜机
	副
	
	豪华不锈钢支架

	
	
	2-5匹天花机
	副
	
	反吊豪华不锈钢架

	钻孔
	一次性成型钻空调孔
	
	个
	
	

	管槽
	装饰管槽
	
	米
	
	

	空调拆装
	移机
	1-1.5匹挂机
	整机
	台
	
	

	
	
	
	移内机
	台
	
	

	
	
	
	移外机
	台
	
	

	
	
	2-3匹挂机/柜机
	整机
	台
	
	

	
	
	
	移内机
	台
	
	

	
	
	
	移外机
	台
	
	

	
	
	5匹柜机
	整机
	台
	
	

	
	
	
	移内机
	台
	
	

	
	
	
	移外机
	台
	
	

	
	
	2-5匹天花机
	整机
	台
	
	

	
	
	
	移内机
	台
	
	

	
	
	
	移外机
	台
	
	

	
	拆机
	1-1.5匹挂机
	拆整机
	台
	
	

	
	
	
	拆内机
	台
	
	

	
	
	
	拆外机
	台
	
	

	
	
	2-3匹挂机/柜机
	拆整机
	台
	
	

	
	
	
	拆内机
	台
	
	

	
	
	
	拆外机
	台
	
	

	
	
	5匹柜机
	拆整机
	台
	
	

	
	
	
	拆内机
	台
	
	

	
	
	
	拆外机
	台
	
	

	
	
	2-5匹天花机
	拆整机
	台
	
	

	
	
	
	拆内机
	台
	
	

	
	
	
	拆外机
	台
	
	

	
	装机
	1-1.5匹挂机
	装整机
	台
	
	

	
	
	
	装内机
	台
	
	

	
	
	
	装外机
	台
	
	

	
	
	2-3匹挂机/柜机
	装整机
	台
	
	

	
	
	
	装内机
	台
	
	

	
	
	
	装外机
	台
	
	

	
	
	5匹柜机
	装整机
	台
	
	

	
	
	
	装内机
	台
	
	

	
	
	
	装外机
	台
	
	

	
	
	2-5匹天花机
	装整机
	台
	
	

	
	
	
	装内机
	台
	
	

	
	
	
	装外机
	台
	
	

	高空费
	高空作业费
	3-10楼
	台
	
	

	
	
	11楼及以上
	台
	
	



2.分体空调易损零配件清单
	序号
	易损零件名称及型号
	单位
	单价（元）

	1
	电容器（1匹）
	个
	

	2
	电容器（1.5匹）
	个
	

	3
	电容器（2匹）
	个
	

	4
	电容器（3匹）
	个
	

	5
	电容器（5匹）
	个
	

	6
	管温电阻
	个
	

	7
	感温电阻
	个
	

	8
	3/4通阀
	个
	

	9
	铜管罗帽
	个
	

	10
	电机轴承
	个
	

	11
	接收头（原厂）
	个
	

	12
	遥控器（原厂）
	个
	

	13
	遥控器（通用）
	个
	

	14
	交流接触器
	个
	

	15
	室内机变压器
	个
	

	16
	风扇电机（1-2匹）
	个
	

	17
	风扇电机（3-5匹）
	个
	

	18
	室内机风轮
	个
	

	19
	外机风扇风叶
	个
	

	20
	室内机主板（通用）
	块
	

	21
	室内机主板（原厂）
	块
	

	22
	1匹冷媒
	台
	

	23
	1.5匹冷媒
	台
	

	24
	2匹冷媒
	台
	

	25
	3匹冷媒
	台
	

	26
	5匹冷媒
	台
	

	27
	1匹压缩机
	台
	

	28
	1.5匹压缩机
	台
	

	29
	2匹压缩机
	台
	

	30
	3匹压缩机
	台
	

	31
	5匹压缩机
	台
	

	32
	电抗器
	个
	

	33
	整流桥
	个
	

	34
	压缩机过载（过流）保护器
	个
	

	35
	继电器
	个
	

	36
	电加热带
	条
	

	37
	导风板
	件
	

	38
	接收头
	个
	

	39
	四通阀
	套
	

	40
	变压器
	台
	

	41
	多联机内机主板
	块
	

	42
	多联机外机主板
	块
	

	43
	蒸发器
	套
	

	44
	外机接水盘
	件
	

	45
	毛细管
	个
	

	46
	电子膨胀阀
	个
	

	47
	热力膨胀阀
	个
	

	48
	指示灯
	个
	

	49
	按钮
	个
	

	50
	单向阀
	个
	

	51
	过滤器
	个
	

	52
	储液罐
	台
	

	53
	汽液分离器
	台
	

	54
	电磁阀阀体
	个
	

	55
	压力开关
	个
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